M E S T O     P R I E V I D Z A

Námestie slobody 14,   971 01  Prievidza

Číslo: 2.4.2-04-7135/2014                                               V  Prievidzi  dňa   23.02.2015

2.4.2-04-4128/2015

Vybavuje: Hrivnáková

V e r e j n á      v y h l á š k a

Vyvesená dňa:

Zvesená dňa:

Meno, podpis, pečiatka

## STAVEBNÉ    POVOLENIE

| Žiadateľ | Facehome s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa | 010 01 Ž i l i n a, Antona Bernoláka 13/14 |

( ďalej len „stavebník“)

požiadal   dňa  02.09.2014, s doplnením dňa 08.12.2014,   na tunajšom úrade o vydanie stavebného povolenia na líniovú  dopravnú stavbu   v projektovej dokumentácii označenej pod názvom   „DUPLEX Riečna IBV Prievidza“,                 SO 03 Príjazdová komunikácia a chodník,    v katastrálnom území Prievidza,   pozemok parcelné číslo  KN-C   528/214.

Na predmetnú stavbu bolo vydané  mestom Prievidza   rozhodnutie o umiestnení   líniovej stavby, pod č.    2.4.3-04-6008/2014/II.,   dňa  29.07.2014, právoplatné                   dňa 18.09.2014.

Ostatní účastníci konania:

- SR v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 811 04 Bratislava

- Mesto Prievidza, zas. primátorkou mesta, JUDr. Katarínou Macháčkovou,  Nám. slobody     č. 14, 971 01 Prievidza

- Igor Kubásek, Dlhá 46/11, 971 01 Prievidza

- Viera Andrisová, Ul. Kpt. Nálepku č. 6, Prievidza

- Gabriel Schlossár, Dlhá 14/15, 971 01 Prievidza

- Zuzana Schlossárová, Dlhá 14/15, 971 01 Prievidza

- Peter Kellner, Riečna 1732/6A, 971 01 Prievidza

- Oľga Kellnerová, Riečna 1732/6A, 971 01 Prievidza

- Kamil Tomek, Riečna 1932/4B, 971 01 Prievidza

- Michal Fazika, Riečna 1932/4B, 971 01 Prievidza

- Karol Mečiar, Fándlyho 751/7, 971 01 Prievidza

- Vlasta Šramková, ul. Ľ. Štúra 44/48, Dolné Vestenice

- Ing. Jozef Somoláni, Ul. Hečkova č. 27, 972 01 Bojnice

- Božena Somolániová, Ul. Hečkova č. 27, 972 01 Bojnice

- Ing. Andrej Mihál, SNP 1233/10, 972 01 Bojnice

- Ladislav Mečiar, 972 14 Tužina č. 384

- Oľga Mečiarová, 972 14 Tužina č. 384

- Erhard Gogola, Garbiarska 23, 971 01 Prievidza

- Ľubica Papcová, M. Rázusa 38/15, 971 01 Prievidza

- Jozef Miština, Garbiarska 19, 971 01 Prievidza

- Elena Mištinová, Garbiarska 19, 971 01 Prievidza

- Jozef Miština, Garbiarska 815/33, 971 01 Prievidza

- Darina Mištinová, Garbiarska 815/33, 971 01 Prievidza

- Ján Papco, Garbiarska 241/21, 971 01 Prievidza

- Anna Radimáková, Garbiarska 13, 971 01 Prievidza

- Peter Radimák, Garbiarska 233/13, 971 01 Prievidza

- MUDr. Darina Kartalová, Sládkovičova 16, 971 01 Prievidza

- Ján Rafay, Garbiarska 9, 971 01 Prievidza

- Margita Rafayová, Garbiarska 9, 971 01 Prievidza

- Ján Nedeljak, Garbiarska 7, 971 01 Prievidza

- Anna Nedeljaková, Garbiarska 7, 971 01 Prievidza

- Ing. Pavol Záň, Garbiarska 5, 971 01 Prievidza

- Ing. Adriana Záňová, Garbiarska 5, 971 01 Prievidza

- František Mečiar, Garbiarska 3, 971 01 Prievidza

- Ľudmila Mečiarová, Garbiarska 3, 971 01 Prievidza

- Patrícia Horváthová, Garbiarska 1, 971 01 Prievidza

- PharmDr. Ján Komiska, Garbiarska  237/17, 971 01 Prievidza

- PharmDr. Helena  Komisková, Garbiarska  237/17, 971 01 Prievidza

- Mesto Prievidza, SR

- Mgr. art. Roman Gatial, IPP Partner s.r.o., Ul. Astrová 19, 971 01 Prievidza

- Ing. Ivan Klein, Ballet, Projektová  a Architektonická  Kancelária,                      Ul.  Astrová 19, 971 01 Prievidza

- Ing. Jozef Fazekaš, CSc., Poľná 81, 971 01 Prievidza

- verejná vyhláška - líniová stavba, v zmysle  § 61 ods. 4, zákona č. 50/1976 Zb.  (stavebný zákon)  v znení neskorších právnych  predpisov stavebné povolenie sa oznámi verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška  musí byť        vyvesená po dobu 15 dní na úradnej         tabuly mesta   Prievidza.     Posledný    deň          tejto  lehoty    je    dňom        doručenia.

Mesto Prievidza ako    špeciálny    stavebný   úrad     pre   miestne   komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia § 3a  ods. 4   a § 16  zákona číslo          135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ˇdalej  len „cestný zákon“) a      podľa    § 120    zákona   číslo   50/1976 o    územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení  s čl. II.  § 3a)  ods. 4  zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii  štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný úrad“), v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o    obecnom   zriadení  v znení     neskorších    predpisov,       preskúmalo   podľa § 62

stavebného zákona  žiadosť   v stavebnom konaní a  podľa    §  66     stavebného zákona,  v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických   požiadavkách na výstavbu  a o všeobecných

technických  požiadavkách  na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu orientácie  a   podľa § 46 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti o stavebné povolenie,   takto rozhodlo :

| Líniová dopravná stavba | „DUPLEX Riečna IBV Prievidza“, SO 03 Príjazdová komunikácia a chodník |
| --- | --- |

##### (ďalej len „stavba“)

pozostávajúca  z častí (stručný opis, kapacita):

- SO 03 Príjazdová komunikácia a chodník  - prístupová komunikácia   k budúcej zástavbe rodinných domov  v novej lokalite pri letisku,   s   prístupom  z existujúcej miestnej komunikácie -  ul. Riečna.  Prístupová  komunikácia bude vyhotovená zo zámkovej dlažby  ako vetva A  a  vetva B,   tieto vetvy budú  prepojené komunikáciou,   s prejazdným ostrovčekom -  vetva „A"   bude v kategórii obslužnej dvojpruhovej komunikácie funkčnej triedy   C3 Š=5,5 m, dĺžky cca 279,40 m     s pridruženým chodníkom  šírky 1,5 m,   vyhotoveným zo zámkovej dlažby, -  vetva „B"  bude jednopruhová obojsmerná funkčnej triedy C3 Š=3,75 m,    dĺžky cca 38,11m,  dĺžka chodníka súhlasí s dĺžkami vetvy v cestnej komunikácií,

v  katastrálnom území Prievidza,  na pozemku    parcelné číslo  KN-C 528/214, vo vlastníctve stavebníka,   sa  podľa  ustanovenia § 66 stavebného zákona  a podľa ustanovenia § 10 vyhlášky MŽP SR  číslo 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonáva stavebný zákon

p o v o ľ u j e.

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú.

Pre uskutočnenie   stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavebno-technické riešenie stavby:

Navrhovaná  líniová dopravná  stavba   „DUPLEX Riečna  IBV Prievidza“            SO 03 Príjazdová komunikácia a chodník (v ďalšom len „stavba“)  rieši  vybudovanie prístupovej komunikácii  k budúcej zástavbe rodinných domov  (investor predpokladá vybudovanie 12. prízemných radových rodinných domov)                v novej lokalite pri letisku,   s   prístupom  z existujúcej miestnej komunikácie -  ul. Riečna.   Prístupová  komunikácia bude vyhotovená ako vetva A a  vetva B.    Tieto vetvy budú  prepojené komunikáciou,   s prejazdným ostrovčekom. Navrhovaná komunikácia vetva „A"   bude v kategórii obslužnej dvojpruhovej komunikácie funkčnej triedy   C3 Š=5,5 m, dĺžky cca 279,40 m   s pridruženým chodníkom šírky 1,5 m, vetva „B"  bude jednopruhová obojsmerná funkčnej triedy C3 Š=3,75 m,  dĺžky cca 38,11m.  Predmetom stavebného povolenia nie je napojenie  navrhovanej líniovej     stavby               SO 03  Príjazdová komunikácia  a chodník,  na  existujúcu  miestnu komunikáciu Ul. Riečna  (povolené inštitútom    oznámenia  k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác,  vydaným  mestom Prievidza,  dňa  18.12.2014,   pod č.  2.4.2-07-8455-2014).   Prístupoví komunikácia bude vyhotovená  zo zámkovej dlažby hr. 8cm,    lemovaná bude  cestným obrubníkom vyčnievajúcim  nad úroveň vozovky 12 cm.  Cestný obrubník je navrhnutý so skosenou hranou 100x25x15cm uložený do betónového lôžka z betónu tr. C12/15.          Prejazdný ostrovček s 0 4,0 m bude lemovaný cestným obrubníkom  oblúkovým 4,0 / vonkajší polomer   4,0m/    zapusteným     na úroveň komunikácie.   Cestný obrubník oblúkový 4,0 -78x26x15cm, uložený do betónového lôžka z betónu     tr. C12/15.  Ostrovček bude zo zámkovej dlažby   odlišnej farby.  V mieste uvažovaných vjazdov k RD sa navrhuje cestný obrubník sklopiť.  V miestach uvažovaných vjazdov k rodinným domom  sa navrhuje  zníženie obrubníka  osadením  cestného obrubníka na ležato, alebo pomocou prechodových a nábehových obrubníkov.  Pešia komunikácia zo zámkovej dlažby je situovaná pozdĺž cestnej komunikácie vo vetve A na pravo.   Dĺžka chodníka súhlasí s dĺžkami vetvy v cestnej komunikácii.  Šírka chodníka je 1,5 m vrátane šírok obrubníkov, ktoré chodník lemujú. Zo strany cesty je to cestný obrubník, a zo strany RD je to parkový obrubník. Pozdĺžny sklon vozovky je navrhnutý s klesaním 0,6 % vo  vetve A a vo vetve B je navrhnutý s klesajúcim sklonom 0,5 %.   Výškové rozdiely terénu bude potrebné upraviť dosypaním, resp. vykopaním. Priečny sklon vozovky je navrhnutý     s jednostranným sklonom 2% a  na pešej komunikácii - chodníku je navrhnutý priečny slon 1%  smerom v navrhovanej komunikácii.  Šírkové parametre komunikácie vychádzajú z celkovej koncepcie riešenia celého územia a predpokladajú parkovanie vozidiel na pozemku každého rodinného domu osobitne.  Komunikácia vetva „A" sa navrhuje s dvoma jazdnými pruhmi pre osobnú automobilovú a pešiu dopravu, vetva „B" sa navrhuje jednopruhová obojsmerná, odvodnením do navrhovaných kanalizačných vpustí                 a z   nich dažďovou kanalizáciou do piatich    vsakovacích  objektov.

Odvádzanie  zrážkových vôd z navrhovanej stavby  rieši   samostatný  stavebný objekt;     “SO 05 Rozšírenie verejnej kanalizácie, dažďová kanalizácia“ (vodná stavba),     na ktorú bolo vydané  Okresným úradom v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušným  orgánom  štátnej vodnej správy,   dňa 02.02.2015,     povolenie na vodnú stavbu a povolenie na osobitné užívanie vôd, pod č. OU-PD-OSZP-2015/000145.

Ďalšie stavebno – technické riešenie stavby bude v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní   ktorú  vypracovala  oprávnená osoba:   Ing. Ivan Klein, autorizovaný stavebný inžinier (č. osv.  3709*A*4-1,21), Ballet,   Interiérový design,   Projektová a architektonická kancelária,   ul. Astrová 19,   971 01 Prievidza a      Mgr. art. Roman Gatial, autorizovaný architekt (č. osv. *1243AA*) Ballet,   Interiérový design,   Projektová a architektonická kancelária, ul. Astrová 19,   971 01 Prievidza,                      pod názvom „DUPLEX  Riečna    IBV Prievidza“ SO 03 Príjazdová komunikácia a chodník,  v júli 2014,  jeho  dodatkov ;  Dodatok č. 1,  vypracovaný   v júli 2014                 a  Dodatok   č. 2,  vypracovaný  v októbri 2014.

Predmetom stavebného povolenia nie je napojenie  navrhovanej líniovej     dopravnej stavby SO 03  Príjazdová komunikácia  a chodník,  na  existujúcu  miestnu komunikáciu Ul. Riečna  (povolené inštitútom    oznámenia  k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác,  vydaným  mestom Prievidza,  dňa  18.12.2014,   pod č.  2.4.2-07-8455-2014).

Polohové a výškové  umiestnenie stavby;   stavba bude umiestnená na pozemku   parcelné číslo  KN-C  528/214,    v kat. území Prievidza,   v zmysle výkresu „Situácia stavby - navrhovaný stav“, výkres č.  A-01,   Dodatku  č. 1,  projektovej dokumentácii    stavby,   overenej stavebným úradom v stavebnom  konaní.

Stavba je napojená  na existujúcu cestnú a dopravnú infraštruktúru,  miestnu komunikáciu  Ul. Riečna,  pozemok parcelné číslo 2142/1 – vedený v KN v registri „E“, evidovaný na kópii KM ako pozemok  parc. č. 561/1,   v katastrálnom území Prievidza.

2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej stavebným úradom                 v stavebnom konaní, ktorá   je súčasťou tohoto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad,    s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby  oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností  autorizovaným geodetom a kartografom v zmysle    rozhodnutia o umiestnení líniovej  stavby  vydané mestom Prievidza,            pod č.    2.4.3-04-6008/2014/II.,   dňa  29.07.2014, právoplatné    dňa 18.09.2014.

Doklady o vytýčení priestorovej polohy  predloží  stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.  Rešpektovať vyhlášku SÚBP číslo 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

5. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, vyhl.č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.

6. Stavbu bude uskutočňovať:   zhotoviteľ stavby:  Facehome s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 13/14, 010 01 Žilina, IČO 47 682 809.

Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ.

7. Stavenisko bude na pozemku   parcelné číslo  KN-C  528/214,    v kat. území Prievidza.

8. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom  cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života  alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska uvedením   potrebných údajov  o stavbe a účastníkoch výstavby.

9. Dodržať Nariadenie  vlády SR č. 396/2006  Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách na stavenisku.

10 . Na stavbe musí byť vedený stavebný denník, ak stavebníkom, alebo zhotoviteľom  je právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikajúca podľa  osobitných predpisov.

11. Stavba bude uskutočnená  najneskôr do  3 rokov od jej začatia v zákonnej lehote po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.  O predĺženie  doby uskutočňovania  stavby  treba  požiadať  stavebný úrad pred uplynutím tejto lehoty.

12. Stavebník je podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

13. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia   na  napojenie   na  tieto siete,  na  dodržiavanie   príslušných   technických

predpisov, prístup, a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

a)   Mesto Prievidza, architekt mesta (stanovisko  č. 2.4.2-09-2014/104290,  zo dňa 03.09.2014):

- investičný zámer sa v zmysle záväznej časti ÚPN-M Prievidza  sa  nachádza v urbanistickom obvode UO 11 Kolotoč, územno-priestorovom celku UPC 11-1, funkčno-priestorovom bloku FPB 11-1-1 s navrhnutým funkčným využitím pre obytné územie, t j, plochy pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou samostatne stojacich rodinných domov a radovej zástavby. Regulatívmi je určená potreba spracovania koncepcie urbanistického riešenia zóny, stanovenia regulatívov a limitov využitia územia a rešpektovanie obmedzení vyplývajúcich z ochranných pásiem letiska,

- na základe posúdenia ÚPN-M Prievidza návrh umiestnenia cestnej komunikácie a inžinierskych sietí je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, za podmienky overenia navrhnutého riešenia nakladania s dažďovými vodami a zakladania cestnej komunikácie geologickým, resp. hydrogeologickým posúdením,

- investor je povinný podľa VZN č. 30/95 po kolaudácii stavby odovzdať zameranie realizovanej stavby  v digitálnom tvare vo formáte .dgn na Technické služby mesta Prievidza.

- Mesto  Prievidza,  cestný správny orgán  (stanovisko  podľa zákona č. 135/61 Zb.

o pozemných komunikáciách  v znení neskorších právnych predpisov, vydané pod            č.    2.4.1-3270-2014/80993, zo dňa 11.06.2014):

- mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa §4 ods. 3 písm. d) a f) a §27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a podľa zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov vydáva súhlas podľa § 16 ods. (6) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov podľa predloženej projektovej dokumentácie s číslom zákazky 17-2014 vypracovanej spol. IPP Partner s.r.o., ul. Astrová 19,971 01 Prievidza k navrhovanej stavbe,

-  mesto      súhlasí s realizáciou    objektu „DUPLEX RIEČNA IBV PRIEVIDZA" za podmienok:

-  pred osadením trvalého dopravného značenia je potrebné požiadať o určenie trvalého dopravného značenia. K žiadosti je potrebné doložiť odsúhlasený projekt trvalého dopravného značenia Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi,

-  pri budovaní pripojenia na miestnu komunikáciu ako aj realizácii prístupovej komunikácie k objektom je potrebné požiadať o zvláštne užívanie miestnej komunikácie. Pri realizácii pripojenia na miestnu komunikáciu je potrebné požiadať taktiež o čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Riečnej ulice. K uvedenému je potrebné predložiť odsúhlasený projekt prenosného dopravného značenia,

- tento súhlas je záväzným stanoviskom pri ochrane pozemnej komunikácie, ktorý uplatňuje cestný správny orgán v konaní pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o užívaní stavieb, zariadení alebo činnosti a nenahrádza rozhodnutie o užívaní stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,

a  (stanovisko  podľa zákona č. 135/61 Zb.o pozemných komunikáciách  v znení neskorších   právnych predpisov, vydané pod   č.    2.4.1-3799-2014/131904, zo dňa 19.12.2014):

-  mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa §4 ods.   3 písm. d) a f)    a §27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o   obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a podľa zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách   (cestný zákon) v    znení neskorších právnych predpisov vydáva   súhlas podľa § 16 ods . (6)   zákona  č. 135/1961 Zb.  o pozemných  komunikáciách (cestný zákon)    v   znení   neskorších   právnych predpisov podľa predloženej projektovej dokumentácie s  číslom    zákazky 17-2014       vypracovanej    spol. ballet     s.r.o., ul. Astrová 19,    971 01 Prievidza             k     navrhovanej   stavbe „DUPLEX RIEČNA IBV PRIEVIDZA -   DODATOK č. l",

-  predmetom riešenia je zníženie nivelety pešej komunikácie a dobudovanie jej časti s ohľadom na navrhovanú realizáciu pešej a cestnej komunikácie k riešenej IBV,

- mesto súhlasí s realizáciou objektu „DUPLEX RIEČNA IBV PRIEVIDZA- DODATOK č. 1" za dodržania nasledovných podmienok:

- v prípade obmedzenia premávky ( realizácia vjazdu) požadujeme požiadať o vydanie zvláštneho užívania pozemnej komunikácie.

- počas realizácie projektu je potrebné umiestniť prenosné dopravné značenie, ktoré upozorňuje na vjazd resp. výjazd vozidiel zo staveniska, atď. Projekt prenosného dopravného značenia musí byť odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi,

- k realizácií zriadenia vjazdu/ pripojenia na miestnu komunikáciu je potrebné podať žiadosť o zriadenie vjazdu,

- tento súhlas je záväzným stanoviskom pri ochrane pozemnej komunikácie, ktorý uplatňuje cestný správny orgán v konaní pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o užívaní stavieb, zariadení alebo činnosti a nenahrádza rozhodnutie o užívaní stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

- Mesto   Prievidza (stanovisko č. 2.4.2-04-7944/2014, zo dňa 10.11.2014),

- na uvedenú stavbu bolo vydané mestom Prievidza územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pod č. 2.4.3-04-6008/2014/IL, dňa 29.07.2014 (právoplatné  18.09.2014),

- mesto Prievidza ako stavebný úrad, príslušný podľa ust. § 117 ods. 1 a § 140b zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú dopravnú  stavbu za nasledovných podmienok:

- požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a vyjadrení účastníkov konania týkajúce sa    navrhovanej stavby,   uvedené   v podmienkach rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby rešpektovať a zahrnúť do podmienok stavebného povolenia podľa povahy veci.

- Okresné     riaditeľstvo     Policajného zboru v   Prievidzi,   Okresný dopravný

inšpektorát Prievidza (vyjadrenie  č. OR PZ-PD-ODI-44-114/2014, zo dňa 01.10.2014):

- s umiestnením resp. zmenou dopravného značenia na MK ul. Riečna v mieste napojenia účelovej komunikácie viď príloha žiadosti  súhlasí  za dodržania nasledovných podmienok :

- trvalé dopravné značenie bude umiestnené podľa č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle prílohy č. 1 k zákonu                   č. 9/2008 Z.z.  odborne spôsobilou osobou resp. organizáciou na    umiestňovanie  DZ,

- toto     stanovisko    nenahrádza     povolenie na umiestnenie     DZ. stanoviská iných  dotknutých orgánov štátnej správy a a pripomienky, námietky iných  predmetnou stavbou dotknutých, ako aj ostatných účastníkov konania.

- Slovenský    pozemkový     fond,     Generálne  riaditeľstvo,   Búdkova 36,   817

15 Bratislava (stanovisko č. SPF/2014/007399, zo dňa 16.06.2014):

Podľa doloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť IPP Partner s.r. o., ulica Astrová 19,971 01 Prievidza, s č. zákazky 17-2014, z dátumu 05/2014 (ďalej len „PD") bude predmetnou stavbou dotknutý nasledovný pozemok :

Vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemok SPF") a to: KN E číslo 2142/1, vo výmere 1568 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 5447 v celosti.

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umietnením a realizáciou predmetnej stavby na pozemku SPF, podľa PD, za podmienky:

- na    dotknutý    pozemok     SPF  bude najneskôr do vydania  kolaudačného

rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia predmetnej stavby,

- k   realizácii      stavby je potrebné vyjadrenie prípadného užívateľa pozemku

SPF,

- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby

mohol byť využívaný na doterajší účel.   V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,

- stanovisko     SPF      nie je    zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou

medzi  SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

Toto vyjadrenie platí 12 mesiacov od jeho vydania, vydáva sa na základe žiadsti  žiadateľa, pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

- Rešpektovať   rozhodnutie       Okresného    úradu   Prievidza,    pozemkový  a

lesný  odbor,  vydané pod č. OU-PD-PLO-2014/19562-49860,  dňa 05.11.2014 (právoplatné 05.11.2014):

- II.	podľa § 17 ods. 6 písm. d) zákona schvaľuje bilanciu skrývky humusového horizontu (ďalej len „HH") poľnohospodárskej pôdy,   ktorú vyhotovila Ing. Ingrid Kulichová,  bytom Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka s dátumom 30. 04. 2014,

- skrývkovú zeminu do hĺbky 25 cm zo zastavanej a spevnenej plochy stavebník rozprestrie na výstavbou nenarušenú časť parcely CKN č. 528/35 vo vlastníctve žiadateľa a následne bude použitá na spätné zahumusovanie pri konečných terénnych úpravách po výstavbe rodinných domov a vytvorení záhrad. Jej rozprestretím sa zväčší hrúbka biologicky aktívnej vrstvy humusového horizontu a dôjde k obohateniu pôdy organickými a minerálnymi látkami obsiahnutými v humusovej zemine,

- skrývku HH vykonávať tak, aby nedošlo k premiešaniu s menej kvalitnou zeminou z podložia,

- III.	podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá stavebníkovi podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:

1/ Poľnohospodársku pôdu odňať v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo ku škodám na priľahlých pozemkoch a kultúrach. 21 Rešpektovať hranice záberu vyznačené v teréne podľa vyznačenia na kópii z katastrálnej mapy v M 1:1000 vyhotovenej Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor dňa 03. 09. 2014 pod číslom zákazky Kl-3986/2014.

3/ Dbať na to, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy.

4/ Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľ. pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky HH schválenej v bode II. tohto rozhodnutia.

Vlastná realizácia skrývky HH do hĺbky 25 cm musí byť vykonaná tak, aby materiál nebol premiešaný s menej kvalitnou zeminou z podložia a pri rozprestieraní na nezastavaný pozemok dbať na to, aby nedošlo k zhutneniu pôdy - napr. rozprestieraním mokrej skrývkovej zeminy.

5/ Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľ. pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä chrániť pred zaburinením.

IV.	podľa § 17 ods. 7 zákona toto právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností na ostatnú plochu.

V.	podľa § 17 ods. 8 zákona toto rozhodnutie je platné len na odsúhlasený zámer.

VI.	podľa § 17 ods. 10 zákona toto rozhodnutie stratí platnosť, ak do troch rokov od jeho právoplatnosti nebola pôda použitá pre účel uvedený v bode I. tohto rozhodnutia.

- Krajský   pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza  (záväzné stanovisko

zn.  PÚTN2014/9585-11/58321, zo dňa 11.09.2014):

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza (ďalej „KPÚTN. pracovisko Prievidza") je podľa § 3 písm. C) a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu , v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej „pamiatkový zákon") príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona, vydáva záväzné stanoviská.

Na základe doručenej opravenej a doplnenej dokumentácie z predpísaného archeologického výskumu k stavbe : ..Zástavba rodinných domov DUPLEX RIEČNA + komunikácia + siete", umiestnenú na pare. č. 528/166, 528/214. 528/35. 528/168, 528/172. 528/176, 528/180, 528/184, 528/188, 528/192, 528/196. 528/200, 528/204, 528/208, 528/213. 528/215. 528/216, 561/1. 561/2, 560/12 . realizovanej fi ACHILLES Group, s.r.o., 1. Mája 8, 902 01 Pezinok,  dňa 04.06.2014 a doplnenej 04.08.2014, vydáva toto  záväzné stanovisko;

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, vydal dňa 12.05.2014 oznámenie o začatí konania, č. KPÚ TN2014/9585-02/29583, o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum k predmetnej stavbe a zároveň súhlasil s vydaním územného rozhodnutia. Následne 14.05.2014 vydal Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum č. KPÚTN2014/9585-03/30296/SUR. Archeologický výskum bol realizovaný spoločnosťou ACHLLES Group s.r.o.. 1. Mája 8. 902 01 Pezinok.

Dokumentácia z vykonaného výskumu nám bola predložená dňa 04.06.2014. KPÚ TN, pracovisko PD vydalo ZS k predmetnej dokumentácii, avšak Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava vydal dňa 30.06.2014 stanovisko         k výsledkom archeologického výskum, kde žiadal doplniť uvedenú dokumentáciu     v jednotlivých bodoch.

Opravená a doplnená dokumentácia nám bola predložená dňa 04.08.2014. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, po zvážení všetkých zložiek týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu s hore uvedenou stavbou  súhlasí  bez pripomienok,

a uplatnenie pripomienky k stavebnému konaniu (vydané po zn.  KPÚTN2015/1261-13/1402, zo dňa 09.01.2015):

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza , ktorý je podľa § 11 odseku 1 zákona NR SR číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav, (ďalej len „pamiatkový zákon"), vecne a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, prijal dňa 23.12.2014, Vaše oznámenie o začatí stavebného konania stavby „SO 03 Príjazdová komunikácia a chodník " pare. č. 528/214, v k. ú. Prievidza , stavebník : Facehome, s.r.o., Antona Bernoláka 13/14,           010 01 Žilina.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, vydal dňa 14.05..2014 rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk pod č. KPÚTN2014/9585-03/30296/SUR, pre stavebníka Facehome, s.r.o., Antona Bernoláka 13/14, 010 01 Žilina, na stavbu „Zástavba rodinných domov" pare. č. 528/35, k. ú. Prievidza . Podmienky uvedené v tomto rozhodnutí platia aj pre stavbu „SO 03 Príjazdová komunikácia a chodník " parc. č. 528/214,  v k. ú. Prievidza, pre stavebníka : Facehome, s.r.o., Antona Bernoláka 13/14, 010 01 Žilina.

- Okresný    úrad     v Prievidzi,     odbor     starostlivosti    o    životné prostredie,

orgán   odpadového hospodárstva  (vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2014/007568, zo dňa  03.06.2014:

S realizáciou  vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za podmienky:

-  zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie  odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- doklad o zhodnotení resp.  zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.

- Okresný    úrad   v Prievidzi, odbor starostlivosti o   životné prostredie,     orgán

ochrany  prírody a krajiny  (vyjadrenie  č. : OU-PD-OSZP-2014/007596,zo dňa  22.05.2014:

Predmetná stavba bude umiestnená v mimo chránených území v zmysle zákona, mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Nátura 2000 a v zmysle § 12 zákona tu platí prvý stupeň ochrany.

Na základe uvedeného odporúčame  umiestnenie  predmetnej stavby.

V ďalšom procese povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov požadujeme splnenie nasledovných požiadaviek:

-   v prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza,

-   dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodovaniu a ničeniu.

- Okresný     úrad   v   Prievidzi,    odbor     starostlivosti  o životné    prostredie,

orgán    štátnej   vodnej správy  (súhlas na stavbu podľa vyjadrenie č. : OU-PD-OSZP-2014/016178, zo dňa  22.09.2014:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, podľa           § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona vydáva   súhlas spoločnosti Facehome, s.r.o., Antona Bernoláka 13/14, 010 01 Žilina na stavbu  DUPLEX Riečna, IBV Prievidza, SO 03 – Príjazdová komunikácia  a chodník, umiestnenú v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo KN-C 528/214. na Riečnej ulici, podľa rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Prievidza, dňa 29.07.2014. pod č. 2.4.3-04-6008/2014/11.. právoplatné dňa 18.09.2014 a podľa projektovej  dokumentácie, ktorú vypracoval ballet Mgr. art. Roman, Astrová 19, Prievidza, v júli 2014.

Vody z povrchového odtoku z komunikácie budú odvádzané vsakovaním cez navrhované vsakovacie objekty nepriamo do podzemných vôd na základe kladného hydrogeologického posudku.

Podmienky súhlasu:

- Vodami z povrchového odtoku sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti.

- Počas realizácie stavby nesmú zo stavebných mechanizmov unikať nebezpečné látky do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.

3   Na komunikáciách sa nesmie manipulovať so znečisťujúcimi látkami.

- Pri úniku znečisťujúcich látok na komunikácii technickými opatreniami zabrániť znečisteniu povrchových a podzemných vôd a postupovať podľa havarijného plánu. Zabrániť vniknutiu znečisťujúcich látok do dažďovej kanalizácie.

- Na dažďovú kanalizáciu a na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácie do podzemných vôd nepriamo vsakovaním vydá povolenie na vodnú stavbu podľa § 26 vodného zákona a povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Súhlas je evidovaný vn vodoprávnej evidencii pod číslom 8 943/4.

Súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. b) vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

Súhlas podľa § 27 ods. b) vodného zákona, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

- Okresný   úrad   v Prievidzi,      odbor krízového riadenia (záväzné  stanovisko

č. OU-PD-OKR-2015/2127-2,  zo dňa  20.01.2015:

Po posúdení projektu stavby, Okresný úrad Prievidza dospel k záveru, že uvedená dokumentácia  nevyžaduje údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany.

Okresný úrad Prievidza súhlasí s vydaním   stavebného povolenia na líniovú dopravnú stavbu „Duplex IBV Prievidza SO 03 Príjazdová komunikácia a chodník“ bez pripomienok.

- Okresné   riaditeľstvo    Hasičského   a       záchranného     zboru v    Prievidzi

(stanovisko č. ORHZ-PDI-474/2014, zo dňa 14.05.2014:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi posúdilo v súlade s § 28 zákona MV SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov   a § 40 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a s riešením stavby  z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí  bez pripomienok.

- Obvodný   banský   úrad  v Prievidzi        (vyjadrenie č.   985-2324/2014,   zo

dňa 12.09.2014):

Obvodný banský úrad v Prievidzi konštatuje, že  vyššie  uvedený pozemok registra „C“, parcelné číslo 528/214 v k.ú. Prievidza, okres Prievidza, kraj Trenčiansky  sa nachádza mimo CHLÚ Cigeľ.

- Dopravný   úrad,    divízia       civilného      letectva,         Letisko        M.  R.

Štefánika,   823 05 Bratislava (záväzné stanovisko 12987/2014/ROP-002-P/22719, zo dňa08.09.2014):

Dopravný  úrad     ako príslušný orgán štátnej správy v civilnom letectve v zmysle § 28 ods. 3   zákona   č.       143/1998 Z.z. o civilnom     letectve       (letecký zákon) a  o zmene     a   doplnení   niektorých       zákonov     v        znení  neskorších predpisov s poukazom   na  § 126 ods. l zákona                        č.   50/1976 Zb.      o     územnom   plánovaní    a  stavebnom   poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších   predpisov,    podľa predložených podkladov (PSP - júl 2014) s realizáciou stavebných objektov súhlasí s podmienkami:

1) Najvyšší bod jednotlivých stĺpov verejného osvetlenia, ostatných stavebných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii, nesmie presiahnuť obmedzujúce nadmorské výšky určené ochranným pásmam vzletového a približovacieho priestoru Letiska Prievidza v rozmedzí 264,67 - 268,06 m n.m.Bpv v sklone 1:40 od prahu 22 vzletovej a pristávacej dráhy 04/22 letiska, a to nasledovne:

Stĺp VO l/A => obmedzujúca nadmorská výška 268,06 m n.m.Bpv, t.j. výška cca 5,74 m od úrovne ±0,00,

Stĺp VO 2/A => obmedzujúca nadmorská výška 267,83 m n.m.Bpv, t.j. výška cca 5,69 m od úrovne ±0,00,

Stĺp VO 3/A => obmedzujúca nadmorská výška 267,62 m n.m.Bpv. t.j. výška cca 5,67 m od úrovne ±0,00,

Stĺp VO 4/A => obmedzujúca nadmorská výška 267,40 m n.m.Bpv. t.j. výška cca 5.62 m od úrovne ±0,00,

Stĺp VO 5/A  => obmedzujúca nadmorská výška 267,18 m n.m.Bpv, t.j. výška cca 5.58 m od úrovne ±0,00,

Stĺp VO 6/A  => obmedzujúca nadmorská výška 266,97 m n.m.Bpv, t.j. výška cca 5.55 m od úrovne ±0,00,

Stĺp VO 7/A => obmedzujúca  nadmorská výška 266,75 m n.m.Bpv, t.j. výška cca 5.51 m od úrovne ±0,00,

Stĺp VO 8/A  => obmedzujúca nadmorská výška 266,91 m n.m.Bpv, t.j. výška cca 5,72 m od úrovne ±0,00,

Stĺp B	       => obmedzujúca nadmorská výška 266,51 m n.m.Bpv, t.j. výška cca 5,42 m od

úrovne ±0,00,

Stĺp VO 9/A  => obmedzujúca   nadmorská    výška 266,00 m n.m.Bpv, t.j. výška cca 5.12 m

od   úrovne ±0,00,

Stĺp VO 10/A  => obmedzujúca nadmorská  výška  265,62 m n.m.Bpv, t.j. výška cca  4,88 m

od úrovne ±0,00.

Upozorňujeme, že záväzná výška je nadmorská výška. V prípade, že bude po zrealizovaní zistené prekročenie stanovenej nadmorskej výšky, Dopravný úrad bude požadovať dodatočnú úpravu výšky stavby.

- Externé osvetlenie pozemku, prístupových komunikácií, spevnených plôch a pod., je stavebník povinný riešiť sklopenými svietidlami, ktorých svetelný lúč bude nasmerovaný priamo na osvetľovaný povrch a to tak, aby nedochádzalo k oslepovaniu a klamaniu posádok lietadiel a zároveň rozmiestnením svietidiel nesmie dôjsť k mylnej informácii pre pilotov. V riešenom území sa zakazuje používať silné svetelné zdroje (ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám).

- Prípadné prípojky elektrického prúdu VN a VVN je stavebník povinný riešiť podzemným káblom (ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN).

- V riešenom území sa vylučuje zriaďovanie prevádzok a vykonávanie činností, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva (vnútorné a vonkajšie ornitologické ochranné pásmo).

- V riešenom území je zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm', pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (ochranné pásmo proti laserovému žiareniu).

- Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu a prevádzkovateľovi letiska -Aeroklub Letisko Prievidza, Letisková 8, 971 03 Prievidza, minimálne 7 dní vopred začatie stavby inžinierskych sietí a termín použitia stavebných mechanizmov (v prípade možnosti postačí informáciu zaslať Dopravnému úradu elektronickou poštou na adresu bronislava.kovacsova@nsat.sk a v kópii na adresu pasma@nsat.sk).

- Stavebník je povinný Dopravnému úradu do 7 dní od dosiahnutia konečnej výšky stavby predložiť jej fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na stavebné objekty, dokladujúcu splnenie podmienok č. 1 - 3 (v prípade možnosti žiadame fotodokumentáciu zaslať elektronickou poštou na adresu pasma@nsat.sk a v kópii na adresu bronislava.kovacsova@nsat.sk) a písomnú správu (aj elektronickou poštou), ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje jednotlivých stĺpov verejného osvetlenia, spracované a overené autorizovaným geodetom:

- rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (jednotlivé stĺpy verejného osvetlenia),

- zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy v zmysle

bodu a),

- skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty a najvyššieho bodu jednotlivých stĺpov

verejného osvetlenia,

- metaúdaje jednotlivých stĺpov verejného osvetlenia podľa prílohy.

Toto    vyjadrenie    sa považuje za záväzné stanovisko podľa    § 140b zákona č. 50/1976 Zb.       o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a platí pre účely konaní podľa stavebného zákona.

Podľa § 58 stavebného zákona s poukazom na § 8 ods.2 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, je stavebník povinný toto stanovisko dotknutého orgánu priložiť k návrhu na vydanie predmetného rozhodnutia, resp. povolenia.

Dopravný úrad z dôvodu ochrany záujmov civilného letectva žiada, aby bol prizvaný do všetkých konaní podľa stavebného zákona.

Záväzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, a to za predpokladu, že nedôjde k zmene umiestnenia stavby, prípadne k zmene jej výškových parametrov a použitiu stavebných mechanizmov nad nadmorské výšky určené v podmienke č. 1, alebo k narušeniu obmedzení vyplývajúcich z ochranných pásiem letiska. Nestráca však platnosť, keď bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie predmetného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad. V takomto prípade je platnosť stanoviska určená platnosťou rozhodnutia stavebného úradu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

- Stredoslovenská      energetika  –     Distribúcia,  a   .s. Žilina,   Pri     Rajčianke

2927/8,   010 47 Žilina (vyjadrenie pre stavebné povolenie a stanovisko k zriadeniu stavby v ochrannom pásme  elektroenergetického zariadenia v zmysle zákona č. 251/2015 § 43 ods. 14, vydané pod   č 4600008663, zo dňa 28.08.2014):

Po doložení projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k cestnej komunikácii a inžinierskym sieťam a prejednaní Vašej požiadavky Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len SSE-D) súhlasí s pripomienkami s vydaním stavebného povolenia pre vyššie uvedené stavebné objekty za dodržania nasledovných podmienok:

1.   Projektované  stavebné objekty SO-03, SO-04, SO-05, SO-06, SO-10, SO-11, na parcelách KNC 528/214, k.ú. Prievidza sa v súčasnosti nachádzajú v ochrannom pásme, resp. priamo pod vonkajším nadzemným vedením 22 kV č. 1334, vyhotoveného s vodičov bez izolácie. Všetky vyššie uvedené projektované stavebné objekty zasahujú aj do ochranného pásma jestvujúcich zemných káblových vedení 22 KV č. 1431 a 1430.

2. Pri prácach s mechanizmami v  blízkosti vonkajšieho nadzemného   vedenia           22  kV a pri prácach v ich ochrannom pásme, je potrebné z dôvodu bezpečnosti  osôb bezpodmienečne vopred prejednať podmienky a postup prác na príslušnej PaR VN a NN Prievidza - Bc. Rastislav Stolár, tel.:0908 900 401.

3.   V ochrannom     pásme vonkajšieho   vedenia    je zakázané zriaďovať skládky    a stavať konštrukcie, uskladňovať horľavý materiál a vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie                a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

4.     Jestvujúce 22 kV VN zemné vedenia č. 1431 a 1430 je     potrebné pred začatím

prác vytýčiť. Vytýčenie zabezpečí stavebník objednávkou na správcu sietí SSE-D Prievidza - Bc. Rastislav Stolár, tel.:0908 900 401.

5. Pri    križovaní    jestvujúcich VN podzemných vedení č.   1431 a   1430   žiadame

dodržať platné právne predpisy a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Jestvujúce VN zemné káble budú v mieste kríženia navrhovanej vozovky a inžinierskych sietí dodatočne uložené do betónových žľabov, tak aby boli dodržané ochranné pásma a bezpečné vzdialenosti pri križovaní a súbehu s projektovanými inžinierskymi sieťami. Uloženie jestvujúcich káblov VN do betónových žľabov zabezpečí stavebník v rámci svojich investičných akcií. Pred začatím prác v ochrannom pásme VN vedení stavebník z dôvodu bezpečnosti osôb bezpodmienečne vopred prejdená podmienky a postup prác na príslušnej PaR VN a NN Prievidza - Bc. Rastislav Stolár, tel.:0908 900 401.

6.    Stavebník     pred začatím prác v   ochrannom   pásme   jestvujúcich   VN vedení

(vzdušných a zemných) predloží SSE-D (Bc. Stolár Rastislav) na schválenie technogický postup prác v ochrannom pásme 22 kV vzdušných a zemných vedení podľa vyhl. 147/2013 §4.

7. Stavebník      (FaceHome, s.r.o.)   sa    zaväzuje,     že    bude     rešpektovať                a   dodržiavať všetky stanovené pripomienky SSE-D (prevádzkovateľa distribučnej sústavy) ako aj všetky platné právne predpisy a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu s výstavbou a činnosťami v ochrannom pásme 22 kV    elektroenergetického zariadenia.

SSE-D sa zrieka zodpovednosti za prípadné škody na majetku, zdraví alebo živote, ktoré budú spôsobené v dôsledku činnosti vykonávaných na parcelách KNC- 528/165, 168, 169, 170 172, 173, 174, 176, 177, 180 a 528/214 k.ú. Prievidza, v rozpore s ustanoveniami Zákona o energetike č. 251/2012 a zodpovednosť bude niesť ten, kto tieto činnosti vykonal. Zároveň si SSE-D bude nárokovať úhradu nákladov na škody, pripadne vzniknuté v súvislosti s vykonanými prácami.

Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je 1 kalendárny rok. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, alebo priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

- Rešpektovať     vyjadrenie Slovenského plynárenského   priemyselu  – distribúcia,

a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, -   Umiestnenie objektov v bezpečnostnom a ochrannom pásme distribučných sietí,  vydané pod č. KLA/06/08/2014,  dňa 04.09.2014:)_

Tento dokument ruší výnimky z umiestnenia č: 122/130814/NM/JK a 105/240614/NM/JK    a združuje     ich do    jedinej výnimky s č.: 129/040914/NM/JK „DUPLEX RIEČNA IBV PRIEVIDZA",  v k.ú. Prievidza, parcely číslo 528/35, 528/214, 528/215, 528/216.

Na základe žiadosti o povolenie umiestnenia objektov v bezpečnostnom a ochrannom pásme VTL plynovodu DN 300, PN 25 (ďalej len „VTL plynovod") Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Zoznam objektov:

- SO 03 Príjazdová komunikácia (VETVA A)

- Príjazdová komunikácia (VETVA B) pre rodinné domy K1 a K2

- Rodinné domy K1 a K2

- Vodomerná šachta

- SO 04 Rozšírenie verejného vodovodu, vrátane prípojok

- SO 05 Rozšírenie verejnej združenej kanalizácie, vrátane prípojok

- SO 06 Rozšírenie verejného STL plynovodu, vrátane prípojok

- SO 08 Prekládka el. VN vedenia a Trafostanica

- SO 09 Rozšírenie  elektrického rozvodu NN, vrátane prípojok

- SO 10 Verejné osvetlenie

Menované objekty (koordinačná situácia Príloha 2) kolidujú s bezpečnostným resp. ochranným pásmom VTL plynovodu. V zmysle §80 ods. 2, zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je určená vzdialenosť bezpečnostného pásma pre uvedený VTL plynovod 20 m. V zmysle §79 ods. ods. 2, zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je určená vzdialenosť ochranného pásma pre uvedený VTL plynovod 8 m.

Objekt „SO-03 - Príjazdová komunikácia (VETVA A)" zasahuje do bezpečnostného pásma VTL plynovodu. SPP - distribúcia a.s., ako prevádzkovateľ uvedeného plynárenského zariadenia podľa § 80 ods. 4, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasí  s umiestnením                „SO-03 - Príjazdová komunikácia (VETVA A)" vo vzdialenosti najmenej 8 m od steny plynovodu meranej kolmo na os plynovodu. Vzdialenosť 8 m je meraná od päty násypu, resp. krajnice cesty.

Objekt: „príjazdová komunikácia (VETVA B) pre rodinné domy Kl a K2" zasahuje do ochranného a bezpečnostného pásma VTL plynovodu parcela (528/214) SPP - distribúcia a.s., ako prevádzkovateľ uvedeného plynárenského zariadenia podľa § 79 ods. 5 a § 80 ods.4, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasí s umiestnením „príjazdová komunikácia (VETVA B) pre rodinné domy Kl a K2" vo vzdialenosti najmenej 1,25 m od osi plynovodu meranej kolmo na os plynovodu. Zároveň musí byť splnená  podmienka:   Pri realizácii opatrení v zmysle bodu 13 v Prílohe 1 musí byť prítomný technik prevádzky NM.

Záväzné vyjadrenie k projektovej dokumentácii prevádzkovateľ plynovodu vystaví po zapracovaní požiadaviek do PD, ktorá bude spracovaná pre účely vydania stavebného povolenia a na základe žiadosti oprávnenej osoby.

Projektovú dokumentáciu stavby na udelenie súhlasu spracováva autorizovaná osoba (Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. k územnému a stavebnému konaniu.

Platnosť  vyjadrenia: 2 roky.

- Rešpektovať   vyjadrenie  Slovenského plynárenského priemyslu  – distribúcia,

a.s., Mlynské nivy 44/b,    825 11 Bratislava 26 (vyjadrenie č. TD/0869/PD/DK/2014, zo dňa 09.09.2014):

S umiestnením stavby a vydaním stavebného povolenia na stavbu „ Duplex Riečna IBV Prievidza objekt: SO-03, 04, 05, 08, 09, 10 " v kat. úz. Prievidza." v zmysle Stavebného zákona 50/76Zb. v znení neskorších predpisov súhlasíme                               s nasledovnými pripomienkami

- Projekt nie je spracovaný v rozsahu realizačnej dokumentácie.

- V    dane  j lokalite sa nachádzajú naše zariadenia a siete – plynovod  VTL DN 300 PN 25.

- Pri   spracovaní    realizačnej   dokumentácie    plne    rešpektovať vyjadrenie č. KLA/06/08/2014 , zo dňa 4.09.2014 (129/040914/NM/JK).

- Realizačnú dokumentáciu predložiť na opätovné posúdenie na SPP - distribúcia a.s.

5. Realizáciu jednotlivých objektov v zmysle tohto vyjadrenia podmieňujeme vybudovaním a odovzdaním objektu SO-11 Chránička VTL plynovodu v zmysle vyjadrenia č. TD/0867/PD/DK/20Í4 zo dňa 09.09.2014.

6. Osadenie    stavby     je situované      v bezpečnostnom    a ochrannom      pásme   predmetného plynovodu.

7. Pred realizáciou stavby požadujeme presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré Vám na základe Vašej požiadavky ( na vytýčenie, asistenciu a následnú kontrolu ) predloženú na LC Nové Mesto nad Váhom zabezpečí oddelenie údržby č. tel. 032/626 56 45.

8. Na umiestnenie stavby v bezpečnostnom a ochrannom pásme bolo vydané súhlasné stanovisko č. 129/040914/NM/JK zo dňa 04.09.2014 v zmysle Z.z. 25 1/2012 §79 ods.5, §80 ods. 4.

9.  Pri konečnom osadení stavby plne rešpektovať   vyjadrenie č.  129/040914/NM/JK.

10. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od VTL plynovodu, podľa  STN 736005, STN386410, a zákona č.251/2012 Z.z.- vyjadrenia č. 129/040914/NM/JK zo dňa 04.09.2014.

11. Pred zahájením prác požiadať o povolenie a stanovenie podmienok vykonávania prác v ochrannom pásme plynovodu v zmysle zákona 251/2012 Z.z  § 79 ods. 6.

12.Zemné práce realizované v blízkosti VTL plynovodov a prípojok realizovať  ručne min.     4 m na každú    stranu od   plynovodov a prípojok, aby nedošlo k   poškodeniu plynárenských zariadení.

13.Pred realizáciou stavby požadujeme presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré Vám na základe Vašej požiadavky ( na vytýčenie, asistenciu a následnú kontrolu ) predloženú na LC Nové Mesto nad Váhom zabezpečí oddelenie údržby č. tel. 032/626 56 45.

14. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od budovaného STL plynovodu v zmysle vyjadrenia č. TD/0869/PD/DK/2014. podľa STN 736005, STN EN 12007-1,2,3,4, STN EN 12327. TPP 702 01. 702 02 a zákona č.251/2012 Z.z..

15. Zemné práce realizované v blízkosti STL plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

16. Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, žiadame prizvať pracovníka TC, alebo MS N.M.n.Váhom ku kontrole prác pred zakrytím či nedošlo k poškodeniu plynárenských sietí. Kontroly budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka.

17. V   prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly ( bod 15,16 ) má realizátor  stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP Distribúcia a.s. ( TC, MS), na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok.

18. V prípade poškodenia, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP LC N. M. nad Váhom.

19. Tento súhlas nenahrádza ,.Súhlas k odberu ZP

20. Platnosť tohto vyjadrenia : 2roky

Ďalšie   požiadavky    na      zriaďovanie    a prevádzkovanie   plynových zariadení ustanovujú   zákon č.ÚBP SR č. 251/2012. vyhl. MH SR č. 265/1999. vyhl. MPSVaR č.   508/2009    príslušné STN   a  podmienky pripojenia vo vydanom súhlase na odber plynu sa nemenia.

- Rešpektovať   vyjadrenie     Stredoslovenskej       vodárenskej  spoločnosti,  a.s.

Banská Bystrica, vydané pod   č. 5439/2014-103, zo dňa 08.08.2014 :

Ku ochranným pásmam infraštruktúry v našom vlastníctve ak bilancii sa vyjadruje a spôsob napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu určuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - závod 03 Prievidza, ako Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie žiadame prerokovať aj so StVPS, a.s. -  Závod 03 Prievidza a ich oprávnené požiadavky žiadame rešpektovať.

Rešpektovať  vyjadrenie Stredoslovenskej  vodárenskej  prevádzková spoločnosti,

a.s., Banská Bystrica, vydané pod č.  423-321/Šc-2014, dňa 27.08.2014:

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou napoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich                     s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

Pred zahájením  výkopových  prác vyššie  uvedených stavebných  objektov požiadate pracovníkov prevádzky vodovodu a kanalizácie v Prievidzi o presné vytýčenie potrubí verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a o odsúhlasenie umiestnenia podperných bodov. Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/4327 319, 0915 723 293. Kontakt na pracovníka kanalizácie - p. Jozef Fulek ml., tel. 048/4327 395, 0905 340 098.

Križovanie a súbeh trás vyššie uvedených stavebných objektov s existujúcimi potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia".

V	prípade, že budú niektoré stavebné objekty realizovaná pretlakom, žiadame pred začatím prác sondou overiť hĺbku uloženia vodovodného potrubia a v revíznych šachtách verejnej kanalizácie overiť hĺbku uloženia vrchnej strany kanalizačného potrubia.

Pred obsypaním trás vyššie uvedených stavebných objektov, v miestach súbehu a križovania s potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, prizvete pracovníkov prevádzky vodovodu a kanalizácie ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu potrubí verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005.

O vytýčení potrubia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, odsúhlasení umiestnenia podperných bodov a o kontrole pred obsypaním trás vyššie uvedených stavebných objektov v miestach súbehu a križovania s potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka.

Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení potrubí verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, odsúhlasení umiestnenia podperných bodov a o kontrole pred obsypaním trás vyššie uvedených stavebných objektov v miestach súbehu a križovania s potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania.

- Technické      služby    mesta    Prievidza    (vyjadrenie     zn. 064/2014/Ri,   zo

dňa   20.05.2014):

Pri realizácií stavby /resp. prípojky na inž. siete/ dôjde k súbehu, stretu alebo križovaniu zemných sietí v správe našej spoločnosti.

S realizáciou stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:

1.Pred   realizáciou    stavby / zemných prác / požadujeme    presné    vytýčenie   nami

spravovaných sietí. Na základe Vašej objednávky ich vytýči náš pracovník Roman Hianik 0915 496 623 alebo Ladislav Mikulič 0915 843 208.

2. Pri   výkopových    prácach   ste   povinný      dodržiavať     ochranné  pásmo, t. j.

minimálne vzdialenosti od nami spravovaných sietí podľa STN 736005.

- Zemné   práce v      ochrannom  pásme, teda   v okolí     nami spravovaných sietí ste  povinný realizovať ručne na každú stranu 0,5m od vytýčenej značky.

4. Pri   obnažení     alebo križovaní   nami    spravovaných sietí  ste povinný   ešte pred  zásypom prizvať nášho vyššie menovaného pracovníka ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu vedenia.   Kontrola bude zaznamenaná  do Vášho  pracovného denníka.

5.   V  prípade   zakrytia  nami   spravovaných sietí pred vykonaním kontroly / bod

č.4/, má realizátor stavby povinnosť na naše požiadanie opätovne odkryť predmetné časti týchto sietí.

6.   V   prípade   poškodenia   vedenia,   izolácie    alebo spôsobenie poruchy, ktorá

vznikla z titulu Vami vykonávaných prác, budete povinný odstrániť poruchu na Vaše náklady za účasti nášho pracovníka alebo nami schválenou firmou.

7. Realizátor   stavby    zodpovedá      dvojročnou    zárukou    za      poruchovosť  v

záujmovom území kde vykonával zemné práce, pokiaľ nebude porucha spôsobená inou stranou.

8.  Po  dokončení    stavby    ste povinný    ku kolaudácii odovzdať našej spoločnosti

porealizačné zameranie stavby aj prípojok na inž. siete v digitálnej podobe / formát *.dgn/ z dôvodu zakreslenia do digitálnej mapy mesta.

Pre   kladné    stanovisko    ku kolaudácií    a následnému prevzatiu    verejného osvetlenia do našej správy budeme požadovať:

9.    Projekt skutočného vyhotovenia verejného osvetlenia.

10.  Východziu revíznu správu.

11.  Porealizačné zameranie verejného osvetlenia v DGN.

12.  Atesty od pozužitých materiálov ( svietidlá, káble, stožiare ).

13.  Osadené   budú do 6 m   pozinkované kuželové bezpäticové stožiare, odporúčame

Svietidlá INDAL VÍTAL 70 W vysokotlaký sodík, alebo svietidlo rovnakých parametrov.

14.   Káblové vedenie CYKY potrebného prierezu ( určí projektant).

15. Napojenie bude realizované z existujúceho rozvodu verejného osvetlenia na
-  Riečnej ulici.

- Rešpektovať vyjadrenie Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,

Michlovsky, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (vyjadrenie č. BB-0971/2014, zo dňa  10.06.2014):

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.  V káblovej ryhe sú  uložené HDPE  trubky, optické káble  a spojky roznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme  po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechnieky chrániť žlabovartím. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládky budu realizovné v plnej výške na náklady investora.Realizáciu prekládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo nim poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu

terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme             1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378

- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude  vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,

ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ : V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

- nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 610/2003 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom

- vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

- za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie podľa § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant.

- Rešpektovať    podmienky  vyjadrenia  Slovak Telekom, a.s.    Bajkalská 28,   817

62  Bratislava,  číslo 14-2222428-PD, zo dňa 16.01.2014:

S predloženou dokumentáciou súhlasíme bez pripomienok.

Na    Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie/rádiové  zariadenie.

Počas      realizácie stavby     žiadame dodržať nasledovné   podmienky ochrany

telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležíte zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby si Vami poverený zástupca dostavil (podľa stránkových dni na www. telekom sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,  preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu  stanovené,

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo l2129,

- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),

- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk),

v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej

- dokumentácii je potrebné podať osobitne .(www, telekom.sk),

podmienky    ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré   požadujeme objednať na tel: Peter Blaho 0903 590377

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných   vedení a zaradení.

Nedodržanie   vyššie    uvedených     podmienok ochrany zariadení je     porušením

povinností podľa § 68 zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.

V objednávke   v   dvoch vyhotoveniach   uveďte číslo    tohto vyjadrenia a   dátum jeho vydania. Objednávku zašlite na adresu:

Slovák Telekom, a.s.,   Poštová 1, P.O.Box 9,   01008 Žilina 8, alebo odovzdajte technikovi pri vytyčovaní trasy káblov.

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.

V  prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Upozornenie

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia(zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovák Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

- Digi Slovakia, s.r.o., F. Madvu 310, 971 01 Prievidza (vyjadrenie  zo dňa 24.06.2014):

Súhlasíme. V záujmovom území sa nachádzajú len vzdušné rozvody TKR DIGI Slovakia, s.r.o..  Stavbu  žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

- DSiDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo (vyjadrenie zo dňa

14.07.2014):

Súhlasíme a nemáme žiadne pripomienky.

- Prievidzské   tepelné    hospodárstvo, a.s.,   G.   Švéniho    3H,  971 01 Prievidza,

vyjadrenie  zn.: TPI/247/2014, zo dňa 25.06.2014:

K predloženej projektovej   dokumentácii   nemáme pripomienky. V predmetnej lokalite sa nenachádzajú naše tepelné zariadenia.

- Správa     majetku      mesta Prievidza,     s.r.o.,  Vansovej 24, 971 01   Prievidza

(vyjadrenie, zo   dňa 23.07.2014):

Na základe Vašej žiadosti Vám  povoľujeme búracie práce v chodníku  na ulici Riečna, z dôvodu vstupu na stavebný pozemok 528/214, pre stavbu projektu IBV Riečna.

Počas prác zabezpečiť čistotu komunikácie. Do termínu zápisničného odovzdania chodníka za prípadné škody  zodpovedá investor. Po ukončení stavby  do 10 dní odovzdať dotknutú časť správcovi komunikácií.

17. Všetky ostatné podmienky územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby  vydané  mestom Prievidza,  pod č.  2.4.3-04-6008/2014/II.,  dňa  29.07.2014, právoplatné 18.09.2014, zostávajú v platnosti.

18.  Ostatné podmienky:

- stavebné   práce    uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom

obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i priľahlých komunikácií,

-  nevyvážať zeminu a odpad na okolité susedné pozemky, s odpadom, ktorý

vznikne          počas    zemných         prác    a stavebných    prác nakladať  v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení  neskorších  platných  právnych predpisov,

- na  nutný výrub stromov a krov je potrebný súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona

NR SR č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorým je mesto Prievidza,

- upozorňujeme  na znenie   § 5 ods.1 zá.č.287/1994 Z.z., ktorý ukladá   povinnosť

pri akejkoľvek činnosti postupovať tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, alebo poškodzovaniu ich biotopov,

- pred začatím stavebných    prác  požiadať správcov  inžinierskych sietí   o presné

vytýčenie ich zariadení  a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek                   a platných predpisov a noriem,

-  prípadné porušenie cudzích pozemkov dať do pôvodného stavu,

- pred začatím stavebných   prác  požiadať mesto Prievidza o   zvláštne užívanie

miestnej komunikácie.

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e:

Mesto Prievidza  ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a  účelové komunikácie,    obdržalo  dňa  02.09.2014,   s doplnením dňa 08.12.2014,    od stavebníka   Facehome, s.r.o.,  so sídlom  Antona Bernoláka 13/14, 010 01 Žilina,  žiadosť  o vydanie  stavebného   povolenia  na   líniovú dopravnú stavbu    “DUPLEX Riečna IBV Prievidza“ – SO 03  Príjazdová komunikácia a chodník,     v katastrálnom  území  Prievidza,  pozemok parc.č.  528/214 -  vedený v KN  v registri „C“.

Na predmetnú stavbu bolo vydané  mestom Prievidza,  územné rozhodnutie  o umiestnení   líniovej stavby, pod č.  2.4.3-04-6008/2014/II.,  dňa  29.07.2014, právoplatné 18.09.2014.

Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä  dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby  alebo udržiavacích prác  na nej  alebo  ak sa v dokumentácii  nedodržia  podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť  v primeranej lehote doplnil,  prípadne  aby ju  uviedol do súladu s podmienkami  územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Keďže  žiadosť neposkytovala  dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej líniovej dopravnej  stavby    stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval  listom č. 2.4.2-04-7135/2014,  zo dňa 09.09.2014,    stavebníka,    aby  žiadosť spôsobom a v určenej lehote   (60 dní)   podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak stavebné konanie    zastaví.   Súčasne  stavebné konanie rozhodnutím č.  2.4.2-04-7135/2014/I.,  zo dňa 09.09.2014,  do určenej lehoty  prerušil.

Stavebník dňa 06.11.2014 požiadal na stavebnom úrade o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov žiadosti o 6 mesiacov. Ako dôvod predĺženia lehoty  uviedol majetkoprávne  vysporiadanie   pozemku   parc. č. 2141/1,  vedený v KN v registri „E“ (evidovaný na kópii  KM ako parc. č. 561/1, k. ú. Prievidza).

Na základe vyššie uvedeného a keďže  žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej líniovej dopravnej  stavby    stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval  listom č. 2.4.2-04-7135/2014/II.,  zo dňa 06.11.2014,    stavebníka,    aby  žiadosť spôsobom a v určenej lehote  (6 mesiacov)  podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak stavebné konanie    zastaví.    Súčasne  stavebné konanie rozhodnutím č.  2.4.2-04-7135/2014/III.,  zo dňa 06.11.2014,  do určenej lehoty  prerušil.

Stavebník  dňa  08.12.2014  doplnil  chýbajúce  náležitosti  žiadosti   a súčasne  upresnil  rozsah   navrhovanej  líniovej  dopravnej   stavby a pozemky   navrhovanou  líniovou dopravnou  stavbou  dotknuté    nasledovne;     rozsah navrhovanej  líniovej dopravnej stavby definuje  „Dodatok č. 1“    projektovej dokumentácie, ktorá  rieši  skrátenie dĺžky navrhovanej prístupovej  komunikácie,  bez  napojenia na existujúcu miestnu komunikáciu Ul. Riečna – viď  výkres  situácie   č. výkresu  A-01,  Dodatku č.1,  projektovej dokumentácie stavby  (pôvodne sa uvažovalo   s napojením na existujúcu miestnu komunikáciu  Ul. Riečna, ako so súčasťou navrhovanej líniovej dopravnej stavby).   Na základe vyššie uvedeného predmetom stavebného povolenia nie je napojenie  navrhovanej líniovej stavby     SO 03  Príjazdová komunikácia  a chodník,  na  existujúcu  miestnu komunikáciu   Ul. Riečna,   na pozemku  parc.č.  2141/1, vedený v KN v registri „E“, evidovaný na KM ako parc.č. 561/1, v kat. území Prievidza  (povolené mestom Prievidza,  inštitútom    oznámenia  k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác,  dňa  18.12.2014,   pod č.  2.4.2-07-8455-2014).

Na základe vyššie uvedeného mesto Prievidza ako    špeciálny    stavebný   úrad     pre   miestne   komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia § 3a  ods. 4               a § 16  zákona číslo          135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej  len „cestný zákon“) a   podľa  § 120 zákona číslo 50/1976 o územnom plánovaní a     stavebnom poriadku       v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný  zákon“), oznámil oznámením č.  2.4.2-04-7135/2014/IV., dňa 15.12.2014,  začatie stavebného  konania dotknutým orgánom  a známym  účastníkom konania a súčasne  § 61 ods. 2  stavebného zákona číslo 50/1976 Zb.,     nakoľko mu boli  dobre známe pomery staveniska a žiadosť  poskytovala    dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej  stavby,   upustil  od miestneho zisťovania a ústneho  pojednávania.   V oznámení    poučil účastníkov konania    v súlade s ustanovením    § 61 ods. 3  stavebného zákona  o ich právach  a povinnostiach,  najmä o lehote v ktorej môžu k návrhu uplatniť námietky a pripomienky ako aj o tom, že na oneskorené námietky sa neprihliadne.    V rovnakej lehote mohli  oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v mieste stavby.      V prípade, ak  niektorý z orgánov štátnej správy potreboval na riadne posúdenie dlhší čas,      mohol  požiadať tunajší stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím.        Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil  svoje stanovisko      k povoľovanej         stavbe,      podľa § 61  ods. 6 stavebného zákona číslo 50/1976 Zb.,     má sa za to,  že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.     Z dôvodu líniovej stavby stavebný úrad upovedomil účastníkov o začatí stavebného konania   v zmysle  § 61 ods. 4)  stavebného zákona,    verejnou vyhláškou.

Z predloženej  projektovej dokumentácie  stavby,   časť   -   Súhrnná   sprievodná  správa,    Dodatku  č. 2,   bod  č. 2 Geologický prieskum,   vyplýva,      že     v  miestach vedenia komunikácie bol samostatne spracovaný geologický prieskum s cieľom zdokumentovania podkladových hornín   pod plánovanú   stavbu prístupovej  komunikácie.  Geologický prieskum bol vypracovaný  Ing.  Jozefom Fazekašom, odborne spôsobilou osobou  (odborná spôsobilosť v ložiskovej geológii, č. osv.  57/1993),  Poľná 81,   971 01 Prievidza,  v septembri 2014,   pod názvom    „Geologický prieskum v oblasti prístupovej  cesty k IBV Riečna“.     Prieskumné práce orientačného geologického prieskumu pozostávajú z hodnotenia  vrtov  a sond,   ako aj z   poznatkov kopaných žúmp   pre odtok povrchovej vody.    Na základe výsledkov prieskumných prác bol vyhotovený geologický profil záujmovým priestorom.   Realizovanými prieskumnými prácami boli na lokalite záujmovej plochy potvrdené geologické pomery, ktoré sú typické pre tento druh horninového súvrstvia v oblasti aluviálnych riečnych sedimentov,  ktoré poskytujú primerané možnosti pre jednoduché stavebné práce.  Na základe vykonania geologického prieskumu nie je potrebné použitie  spevňujúcich rohoží pri realizácii násypov a zárezov navrhovanej  prístupovej komunikácie.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že  uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy

spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania

Posúdenie   stavby vykonali  dotknuté orgány, účastníci konania;      mesto Prievidza,   cestný   správny orgán,   architekt mesta,  Slovenský pozemkový fond, Generálne riaditeľstvo Bratislava,    Okresné riaditeľstvo PZ v Prievidzi, ODI Prievidza,   Okresné    riaditeľstvo    hasičského   a    záchranného   zboru   v Prievidzi,    Okresný úrad v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie,   orgán ochrany  prírody  a krajiny,   orgán odpadového hospodárstva, orgán štátnej vodnej správy,    Okresný úrad v Prievidzi, odbor krízového riadenia,   Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Okresný úrad v Prievidzi,  pozemkový a lesný odbor,   Dopravný úrad, divízia  civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika,  823 05 Bratislava,  Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice                slovenskej 10, 971 01 Prievidza,  Stredoslovenská vodárenská  spoločnosť, a.s., Banská  Bystrica,  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská  Bystrica,  Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s., Žilina, Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia,  a.s.  Bratislava,   Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,  Bratislava,  Orange Slovensko, a.s. Metoda 8, Bratislava,  Michlovsky, spol. s r.o. Letná 796/9, Piešťany,  DSiDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, Digi Slovakia, s.r.o. F. Madvu 31D, Prievidza, Technické služby mesta Prievidza,  Košovská cesta 1, Prievidza, Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. G. Švéniho 3H, Prievidza, Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. Vansovej 24, 971 01 Prievidza.

Ich  stanoviská    boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V   lehote určenej  na    uplatnenie   námietok a pripomienok  v oznámení o začatí stavebného konania k podanému  návrhu,  neoznámili  stavebnému úradu   svoje stanovisko   ostatné orgány štátnej správy,  správcovia inžinierskych sietí  a účastníci konania.

V súlade s ustanovením § 61 ods. 6) stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej  alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Na základe vyššie uvedeného a predložených vyjadrení  nenašiel stavebný úrad  v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektant stavby:  :  Ing. Ivan Klein, autorizovaný stavebný inžinier (č. osv.  3709*A*4-1,21), Ballet,   Interiérový design,   Projektová a architektonická kancelária,   ul. Astrová 19,   971 01 Prievidza,    Mgr. art. Roman Gatial, autorizovaný architekt (č. osv. *1243AA*) Ballet,   Interiérový design,   Projektová a architektonická kancelária, ul. Astrová 19,   971 01 Prievidza.

Rozpočtové náklady stavby:  48 000 ,00 €.

Stavebník  podľa zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil   správnych poplatkov vo výške   100,00 € v hotovosti, na účet mesta Prievidza.

Po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia všetkým účastníkom konania a pokiaľ nebude podané odvolanie môže stavebník požiadať stavebný úrad o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené  začatie  prác na stavbe.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad v Prievidzi, odbor  cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  Medzibriežková č. 2,   971 01 Prievidza, podaním  odvolania na tunajšom úrade.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa § 247 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, v znení neskorších predpisov iba po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta

zastúpená zamestnancom

Mgr. Editou Mrázovou

na základe poverenia č. 1.2-325-2012/74843

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad

- stavebným úradom overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní

Rozhodnutie sa doručí:

- Stavebník – žiadateľ

- Ostatným účastníkom, tak ako sú uvedení  vo výrovej časti tohto rozhodnutia

- a/a (do spisu)

Na vedomie:

- Mesto Prievidza, architekt mesta, cestný správny orgán,  Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza

- Okresný úrad v Prievidzi, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy,  Dlhá 3, 97101 Prievidza

- Okresný úrad v Prievidzi, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 4, 971 01 Prievidza

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, prac. Prievidza, Nová č. 2, 971 01 Prievidza

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza

- Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Košovská cesta 14, 971 01 Prievidza

- Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava

- Obvodný banský úrad v Prievidzi,   Matice slovenskej 10,  971 01 Prievidza

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,  Partizánska  cesta 5, Z 03, 974 01 Banská Bystrica

- Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b,                            825 11 Bratislava

- Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s., Pri Rajčianke,  010 01 Žilina

- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- Technické služby Mesta Prievidza, s.r.o.,  Košovská 1, 971 01 Prievidza

- Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. , T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

- a/a (do spisu)