Mesto  Prievidza

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

_______________________________________________________________________

Značka:  2.4.3-01-7131-2011                                                            Prievidza 01.02.2012    Vybavuje: Ing. Tomanová

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

# STAVEBNÉ      POVOLENIE

| Stavebník | AUTOKOMPLEXX, s.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky zast. PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M. R. Štefánika 116, Nováky |
| --- | --- |

( ďalej len „stavebník“)

podal  dňa  21.11.2011 a doplnil 01.02.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Autosalón a autoservis Renault, Dacia a Volkswagen   v k. ú. Prievidza na pozemkoch parc. č. 6652/53, 6652/91, 6652/97, 6652/98, 6652/99, 6652/100, 6652/112 a 6652/1.

V súlade s ust. § 39a, ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby  nevyžaduje.

Účastníci konania:

1.    Mesto Prievidza zast. primátorkou

2.    Železnice SR, GR, Odbor expertízy, Bratislava

3.    Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

4.    Miroslav Petriska, Hviezdoslavova 315/1, 97247 Oslany

5.    architektonický ateliér AMÁRA – Ing. arch. Amro Khalifa, Moyzesova ulica č. 22, Bojnice

6.    Ing. Hedviga Vozáriková, prodoma, s. r.o., Hornoulická 22, Bojnice

7.    Ing. Roman Záň, Záhradná č. 819/16, 972 47 Oslany

8.    LoJaL – Ing. Ján Löčei, 972 15 Kľačno

9.    HAS komplex, s.r.o., Mostová 34/287, Partizánske

10.  Slovnaft, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 824 12

11.  Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou.

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení ( ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 66,  § 117, ods. 1  a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol:

| Stavba | Autosalón a autoservis Renault, Dacia a Volkswagen |
| --- | --- |

(ďalej len „stavba“),

-   2   -

pozostávajúca zo stavebných objektov:

SO.01     Autosalón a autoservis

SO.02     Prípojka vody

SO.03.1  Prípojka plynu

SO.03.2  Meranie plynu

SO.04     Elektrická prípojka NN

SO.05     Preložka NN

SO.06     Prípojka splaškovej kanalizácie

SO.07     Areálová dažďová kanalizácia

SO.08     Preložka vodovodnej prípojky

SO.09     Spevnené plochy

v k.ú. Prievidza na pozemkoch parc. č. 6652/53, 6652/91, 6652/97, 6652/98, 6652/99, 6652/100, 6652/112 a 6652/1 sa

p o v o ľ u j e.

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú.

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky :

- Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Prievidza, pozemok je rovinatý, nie je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, nenachádza sa  v chránenej časti krajiny. Súlad urbanistického riešenia a architektonického  riešenia stavby s okolitým  životným prostredím:

Jednopodlažná a čiastočne dvojpodlažná hala bez podpivničenia, zastrešená plochou       strechou s atikou.

Architektonický koncept je navrhnutý v zmysle dizajn manuálu fy Renault. Fasáda zo sendvičových panelov SUPERWALL ML, kladených horizontálne, je v predajnej časti presklená. Zvyšná časť fasády má charakter plnej steny prerušenej otvormi na presvetlenie priestorov a vstupnými bránami. Farebnosť fasády je riešená vo farbách bielej a šedej so žltou farbou vstupného portálu, súčasťou sú firemné logá, vlajkosláva a totemy.

Dispozičné a funkčné riešenie je delené na dve časti:

V čelnej severozápadnej časti objektu je riešený bezbariérový vstup zákazníkov do showroomov  jednotlivých značiek, výstavná plocha pre tri automobilové značky s predajnými miestami , kanceláriou a WC pre zákazníkov. Na II.NP je umiestnená čakacia miestnosť pre zákazníkov a časť skladových priestorov, ktoré sú prístupné zo skladu na I.NP rebríkovým systémom.

V juhovýchodnej časti objektu – servisnej, sú umiestnené dielne jednotlivých značiek, sklad, kancelária a zázemie zamestnancov.

Spevnené plochy vo vnútri areálu:

Spevnené plochy – vjazd do objektu, parkovanie vozidiel zamestnancov a zákazníkov. Voľné plochy sa zahumusujú 100 mm vrstvou humusu a zatrávnia sa. Povrch komunikácie sprístupňujúcej jednotlivé prevádzky areálu ako i spevnených plôch vedľa objektu je navrhnutý z asfaltového betónu. Povrch príjazdných vstupov do predajných priestorov, bočných vstupov do servisnej časti a časti spevnených plôch je navrhnutý zo zámkovej dlažby.

Odvodnenie nových spevnených plôch je navrhnuté ich vyspádovaním k navrhovaným odvodňovacím žľabom a voda sa odvedie do navrhovaných vsakovacích studní.

-  3  -

Odvodnenie pláne spevnených plôch je zaistené ich priečnym sklonom smerom k trativodnej ryhe š. 500 mm.

- Polohové a výškové  umiestnenie stavby:

- výšková úroveň ± 0,000 m je úroveň podlahy I.NP,

- výška stavby v prízemnej časti objektu bude + 5,600 m (strecha), výška atiky + 6,100 m,

- vzdialenosť navrhovaného objektu od hranice pozemku parc .č 6652/97 – 14,6 m

- vzdialenosť zadnej steny objektu od hranice pozemku parc. č. 6652/1 – 1,00 m

- výška stavby v časti II.NP bude + 7,400 m (strecha), výška atiky + 7,660 m,

- umiestnenie stavby bude realizované v zmysle výkresu Situácia, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia.

3.  Napojenie  stavby na pozemné komunikácie a siete technického vybavenia územia:

Napojenie na pozemné komunikácie zostáva bez zmeny - z existujúcej  miestnej  komunikácie Hornonitrianska cesta a existujúceho vjazdu do areálu AUTOKOMPLEXXU. Napojenie na siete technického vybavenia:

- prípojka vody navrhovaná nová

- prípojka splaškovej kanalizácie nová

- prípojka dažďovej kanalizácie nová

- prípojka plynu areálová, vykurovanie z existujúceho zdroja

- prípojka NN nová.

4. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,   ktorá je prílohou tohto stavebného  povolenia pre stavebníka stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy  týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a  dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.  Rešpektovať vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti  práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

- Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb  a príslušné technické normy.

- Stavbu bude uskutočňovať:  PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M. R. Štefánika č.116, Nováky. Vedenie nad uskutočňovaním stavby bude zabezpečovať  Miroslav Petriska, Hviezdoslavova 315/1, Oslany.

- Stavebník  zabezpečí  stavenisko  pred  vstupom cudzích  osôb  na  miesta, kde             môže  dôjsť k ohrozeniu života  alebo zdravia a  jeho  označenie  ako  staveniska s  uvedením potrebných  údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať podmienky určené ust. § 43i stavebného zákona.  Na  stavbe musí  byť  vedený  stavebný denník,  v súlade s ust. § 46d stavebného zákona. Stavenisko bude na pozemku stavebníka.

9. Dodržať  Nariadenie vlády SR č.  510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Na stavbe budú použité vhodné stavebné        výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z.

- Stavba bude dokončená najneskôr do 10 mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred  požiadať stavebný úrad.

- Stavebník je podľa ustanovenia §  66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný   oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby.

-  4  -

- Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe  a užívaní stavby, na    plnenie

požiadaviek uplatnených  obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy,   prípadne  požiadaviek vlastníkov sietí a  zariadení verejného dopravného technického  vybavenia  na  napojenie na  tieto  siete, na dodržiavanie príslušných technických       predpisov,  prístup  a  užívanie  stavby osobami  s  obmedzenou  schopnosťou pohybu    a orientácie, na  komplexnosť  stavby a zariadenie staveniska:

a) Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi:

Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby,  osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklady o odovzdaní odpadu predložiť ku kolaudácii stavby.

Ku kolaudácii stavby predložiť súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré budú vznikať pri prevádzke objektu udelený tunajším úradom podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru Prievidza:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

c)  Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21, Banská Bystrica:

Súhlasíme s realizáciou. V blízkosti záujmového územia prechádza trasa PTZ Orange, aj keď nedochádza k priamemu stretu, odporúčame pred realizáciou stavebného zámeru požiadať o vytýčenie v teréne (vytýčenie je bez poplatku).

d)  SSE – Distribúcia, a.s., Žilina:

SSE-D, a.s., súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie za splnenia nasledovných podmienok:

- Preložka elektroenergetického zariadenia (NN vedenie, istiaca skriňa) v majetku SSE-D, a.s. bude riešená ako samostatný objekt, na ktorý bude vypracovaná samostatná projektová dokumentácia, ktorej všetky stupne podliehajú odsúhlaseniu. Namiesto navrhovanej istiacej skrine SR4 navrhujeme použiť istiacu skriňu SR3.1.

- Preložku NN vedenia je potrebné vykonať v spolupráci s SSE-D, a.s. (PM – JUH) v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. § 38 „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia, v ktorom sa uvádza:

a. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo  elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

b. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.

c. SSE-D, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V otázke zabezpečenia  uvedeného súhlasu je potrebné sa obrátiť na PM – JUH, projektový manažér II: Ing. Štefan Čaba. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSE-D, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia a pripojením nového odberného miesta.

-  5  -

d.   Realizáciu preložiek nášho zariadenia zabezpečujeme výhradne cez spoločnosť EEM, a.s. Žilina (príp. cez SSE, a.s. Žilina).

3. Požadujeme, aby predložená realizačná dokumentácia preložky elektroenergetického zariadenia bola plne v štandarde SSE-D vrátane digitálneho vyhotovenia. Štandard PD SSE-D, a.s. je umiestnený na internetovej stránke www.sse-d.sk.

4.     Požadujeme, aby typy prvkov použitých pri prekládke a v realizačnej PD boli v súlade s „Katalógom funkčných prvkov“, ktorý je tiež umiestnený na internetovej stránke www.sse-d.sk , a aby v situácii boli zakreslené prvky, zodpovedajúce skutočnosti.

  - Upozorňujeme Vás, že v danej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete tretích osôb.

  - Meranie spotreby elektrickej energie (elektromerový rozvádzač – RE) žiadame osadiť na trvale prístupnom mieste.

  - Pripojenie nového odberného miesta podľa predloženej dokumentácie SO.04 bude možné po uhradení pripojovacieho poplatku na účet SSE-D, a.s. až po vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia.

  - Platnosť vyjadrenia od jeho vydania sú 2 kalendárne roky. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.) a nedodržaním podmienok v tomto vyjadrení.

- SPP – Distribúcia, a.s., Prievidza:

    - V záujmovom území stavby sa nachádza STL plynovod PE D 63/PN 90 kPa a STL prípojka v majetku SPP-Distribúcia, a.s.

    - Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu – vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky adresovanej na SPP – distribúcia, a.s., Ľ. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom zabezpečí technik údržby v Novom Meste nad Váhom p. Ďurichová Dana, tel. kontakt 032/626 5645, email – danadurichova@spp-distribucia.sk.

    - V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. od 1. 4. 2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m.

    - Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od osi plynovodu v zmysle Energetického zákona č. 656/2004 Z. z. § 56 a § 57 podľa STN 38 6413, STN 38 6415, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12.

    - Zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok  realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodu, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

Pri zemných prácach požadujeme dodržať krytie plynárenského zariadenia /najmenšie a najväčšie dovolené krytie plynovodu/ podľa STN 38 6413, STN 38 6415.

6.       Pri obnažení, križovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše zariadenia, je povinnosť oznámiť tieto práce SPP – Distribúcia, a.s. najmenej 3 dni vopred, aby bolo možné vykonať kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypaním, či nedošlo k poškodeniu našich sietí.

7.        Pri zaznamenaní kontroly musí byť zhotoviteľskou firmou v stavebnom denníku presne definovaný úsek križovania resp. súbehu, ktorý je preberaný plynárenskou organizáciou. Taktiež musí byť z každého križovania s plynovodom aj (prípojky) dokladovaná vzdialenosť medzi ich povrchmi. O tejto skutočnosti je potrebné napísať záznam do stavebného denníka, ktorý podpíše zástupca SPP – distribúcia, a.s.

8.      Križovanie a súbeh inžinierskych sietí požadujeme realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6005.

-  6  -

9.     Oplotenie požadujeme realizovať mimo ochranného pásma STL plynovodu v zmysle Energetického zákona č. 656/2004 Z. z. t.j. 1 m na každú stranu od osi plynovodu.

10.      Plne rešpektovať postup a technické podmienky pripojenia stanovené vo vyjadrení ku Žiadosti o pripojenie ev. č. 8006060107 zo dňa  24.1.2007.

11.      V časti meranie boli technické podmienky upravené v bode 1.27 v zmysle vyjadrenia CC/2011/5787 zo dňa 7.10.2011. Doporučené meradlo membránový plynomer Premagas BK G 25 MT, DN 50, PN 0,5.

V časti meranie požadujeme dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení Ing. Hepnera, majstra merania a telemetrie v Prievidzi, ktoré bolo vzdané pod číslom MaT S/11/20/LC PD dňa 27.10.2011

12.    Za technické riešenie odberného plynového zariadenia zodpovedá v plnom rozsahu projektant a oprávnená montážna organizácia /odborný pracovník plynových zariadení/.

13.     Ďalšie požiadavky na zriaďovanie a prevádzkovanie plynových zariadení ustanovuje vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a podmienky pripojenia v zmluve na dodávku zemného plynu.

14.    Investor zodpovedá za škody na plynárenskom zariadení /PZ/ spôsobené nesplnením vyššie uvedených povinností vrátane zodpovednosti za škodu za zemný plyn ktorý unikol v dôsledku poškodenia PZ.

f)  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 03 Prievidza:

S predloženou projektovou dokumentáciou kanalizačnej prípojky, pripojením na verejnú kanalizáciu a s odvádzaním  splaškových vôd z navrhovanej nehnuteľnosti súhlasíme s podmienkami:

1. Žiadateľ je povinný vopred dohodnúť termín realizácie kanalizačnej prípojky s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a taktiež termín pripravenosti výkopu v mieste napojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu.

2.    Minimálne 10 dní pred plánovaným zahájením prác na realizácii kanalizačnej prípojky si dohodne žiadateľ o pripojenie s pracovníkom prevádzky kanalizácie termín stretnutia priamo na mieste plánovanej realizácie kanalizačnej prípojky.

Na stretnutie žiadateľ prinesie:

- projektovú dokumentáciu schválenú v stavebnom konaní

- stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, príp. rozkopávkové povolenie

- vyjadrenie StVPS, a.s.

- potvrdenie o vytýčení podzemných sietí v navrhovanej trase kanalizačnej prípojky

3.   Pracovník prevádzky kanalizácie na základe prinesených podkladov a vytýčenia podzemných sietí upresní miesto pripojenia na verejnú kanalizáciu, dohodne termín pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu a zároveň poskytne žiadateľovi informácie o ďalšom postupe pri realizácii kanalizačnej prípojky.

4.   V prípade priameho pripojenia kanalizačnej prípojky na stoku verejnej kanalizácie, musí byť revízna šachta alebo komora vybudovaná pred realizáciou zemných prác na kanalizačnej prípojke.

5.    S prácami na kanalizačnej prípojke je možné začať až po vložení tvarovky (odbočky) do stoky alebo šachty existujúcej verejnej kanalizácie. Jadrový vývrt a vloženie tvarovky (odbočky) do existujúcej verejnej kanalizácie môže zrealizovať len pracovník prevádzky kanalizácie.

6.    Kontakt na pracovníka kanalizácie – p. Marian Kmeť, tel. 048/4327 395, 0905 340 098.

7.    Kanalizačnú prípojku žiadame vybudovať v súlade s ustanoveniami STN EN 1610.

-  7  -

8.    Odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou v množstve 264/6 m³/rok odsúhlasujeme.

Vlastník nehnuteľnosti požiada pred kolaudačným konaním na zákazníckom centre v Prievidzi o vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku.

Potvrdenú žiadosť predloží ku kolaudačnému konaniu.

- Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi:

V ďalšom procese povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov požadujeme:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza,

- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

Plánovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná a možno ju umiestniť a uskutočniť podľa predloženej projektovej dokumentácie za týchto podmienok:

- Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, zásah do ochranného pásma alebo križovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie navrhnúť v súlade s STN 73 6005 a požiadavkami prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie.

- Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie odsúhlasiť prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

- Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie. Znečistenie vypúšťaných odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie  a v zmluve s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie o odvádzaní odpadových vôd.

- Vodami z povrchového odtoku sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti.

- Podlahy, dielne, skladovanie nebezpečných látok, manipulačné plochy, na ktorých sa bude manipulovať s nebezpečnými látkami, musia byť navrhnuté v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a § 2 vyhl. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, zabezpečené proti úniku nebezpečných látok. Musia byť stabilné, nepriepustné a odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa musí preukázať na kolaudácii stavby.

- Podlaha v skladoch škodlivých a obzvlášť škodlivých látok musí byť vybavená záchytnou nádržou s objemom zodpovedajúcim množstvu skladovaných škodlivých látok v zmysle citovanej vyhlášky.

- Nádrže na škodlivé a obzvlášť škodlivé látky musia byť vodotesné. Doklady o skúškach vodotesnosti predložiť na kolaudácii stavby.

- Počas prevádzky viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, o prevádzke, údržbe, opravách a o kontrolách záchytných nádrží a na požiadanie ich predložiť orgánu štátnej vodnej správy.

- Do kolaudácie stavby vypracovať prevádzkový poriadok.

- Pravidelne oboznamovať obsluhy prevádzok s prevádzkovým poriadkom.

-  8  -

- Zabezpečiť prevádzku zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami.

- Na Sklady a nádrže škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok je potrebný súhlas Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi podľa § 27 vodného zákona.

- Odvádzanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd vsakovaním navrhnúť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

- Na objekt areálovej dažďovej kanalizácie a odvádzanie vôd z povrchového odtoku je potrebné povolenie tunajšieho úradu na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona.

g)  Slovak Telekom, a.s., Bratislava:

Rešpektovať podmienky vyjadrenia číslo 37759 11 zo dňa 6.10.2011.

h) UNIPA, spol. s r. o., Košovská 1, Prievidza:

Po dokončení stavby ste povinní pred kolaudáciou odovzdať našej spoločnosti porealizačné zameranie stavby aj prípojok na inž. siete v digitálnej podobe /formát *.dgn/ z dôvodu zakreslenia do digitálnej mapy mesta.

i)  SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava:

- Realizátor stavby písomne upovedomí SLOVNAFT, a.s. o termíne realizácie preložky najmenej 1 mesiac vopred

- Realizácia preložky sa uskutoční mimo dní pondelok, piatok a mimo posledného dňa v mesiaci

- Realizácia preložky obmedzí prevádzku čerpacej stanice SLOVNAFT, a.s. max. na 1 deň

- Najneskôr do 30 dní po realizácii preložky je stavebník povinný doručiť SLOVNAFT, a.s. porealizačné zameranie  novej vodovodnej prípojky, resp. geometrický plán na zameranie nového rozsahu vecného bremena

- Najneskôr do 60 dní po realizácii preložky je vlastník pozemkov KN-C parcel 6652/53, 91, 97, 98, 99, 100 112 povinný uzatvoriť so SLOVNAFT, a.s. dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena, ktorým sa uvedie do súladu skutkový a právny stav nového vedenia vodovodnej prípojky.

j)  Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava:

  - Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej ÚRŽD a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia ÚRŽD.

  - Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

  - Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy.

  - Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.

  - Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.

  - Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v záväznom stanovisku ŽSR GR, Odboru expertízy, Bratislava čís. 21309/2011/O420-2 zo dňa 30.11.2011.

  - Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

  - Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

-  9  -

k)  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy:

- Dodržať požiadavky uvedené vo vyjadreniach vnútorných organizačných jednotiek ŽSR (prípadne ich odborných zložiek), t.j. OR Trnava č. 2748/2011/389902/SŽTS/F1.05 zo dňa 07.11.2011 a jeho odborných zložiek,

- Počas realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky v správe ŽSR a počas celej doby prevádzky stavby musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky,

- Stavbou nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa a poškodeniu objektov a zariadení v správe ŽSR,

- Investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení a objektov v správe ŽSR vyvolaných stavebnou činnosťou,

- Vlastník, užívateľ alebo nájomca stavby berie na vedomie možné negatívne účinky dráhy a dopravy na dráhe a neuplatní si žiadne nároky z tohto titulu u ŽSR,

- Bezpečnosť pracovníkov počas realizácie stavby v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.   Ďalšie podmienky:

-  v prípade záberu verejného priestranstva požiadať o súhlas na jeho záber. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov  inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení  a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek  a  platných  predpisov  a noriem.

-   k vydaniu  kolaudačného rozhodnutia je potrebné predložiť potvrdenie spoločnosti UNIPA spol. s r. o. o odovzdaní zamerania stavby v digitálnom tvare.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky účastníkov konania neboli uplatnené.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného  rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh  stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou  nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho  platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

O d ô v o d n e n i e:

Stavebník AUTOKOMPLEXX, s.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky zast. PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M. R. Štefánika 116, Nováky podal  dňa  21.11.2011  na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Autosalón a autoservis Renault, Dacia a Volkswagen  - predaj a komplexný servis automobilov značky Renault, Dacia a Volkswagen. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO.01 Autosalón a autoservis, SO.02 Prípojka vody, SO.03.1  Prípojka plynu, SO.03.2 Meranie plynu, SO.04 Elektrická prípojka NN, SO.05 Preložka NN, SO.06 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO.07 Areálová dažďová kanalizácia, SO.08 Preložka vodovodnej prípojky,  SO.09 Spevnené plochy  v k.ú. Prievidza na pozemkoch parc. č. 6652/53, 6652/91, 6652/97, 6652/98, 6652/99, 6652/100, 6652/112 a 6652/1.

V súlade s ust. § 39a, ods. 3, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby  nevyžaduje.

Stavebný úrad dňa 30.11.2011 oznámil začatie stavebného konania a v súlade s § 62 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Súčasne určil lehotu na uplatnenie námietok.

-  10  -

Nakoľko stavebník v určenej lehote nepreukázal, že je vlastníkom pozemku parc. č. 6652/1 v k.ú. Prievidza alebo že má k predmetnému pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona (pozemok, na ktorom sú navrhnuté prípojky inž. sietí), stavebný úrad stavebné konanie dňa 09.01.2012 prerušil na primeranú dobu a vyzval stavebníka na doplnenie. Stavebník dňa 01.02.2012 doplnil Zmluvu o zriadení vecného bremena s právom uloženia a prekládky inžinierskych sietí – plynovej, vodovodnej a elektrickej prípojky na pozemku parc. č. 6652/1 vo vlastníctve mesta Prievidza v k.ú. Prievidza

Stavebný úrad preskúmal  predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk  uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona,  prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi  štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba. Návrh spĺňa podmienky ÚPN Z Necpaly, čo stavebný úrad preveril v dokumentácii ÚPN Z Necpaly Prievidza, uloženej na oddelení územného plánovania. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný  úrad dôvody, ktoré by neumožnili povolenie stavby.       Posúdenie stavby vykonali tieto orgány štátnej správy alebo  nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy, organizácie spravujúce  rozvodné siete a títo účastníci konania: Mesto Prievidza, ObÚŽP v Prievidzi, ORHaZZ v Prievidzi, Obvodný úrad Prievidza, odbor CO a KR, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava, ŽSR GR Bratislava, Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica, SSE-Distribúcia, a.s., Žilina, SPP-Distribúcia, a.s., Prievidza, StVPS, a.s., Z 03 Prievidza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, PTH, a.s., Prievidza, UNIPA, spol. s r.o., Prievidza, TI, a.s., Bratislava, SLOVNAFT, a.s., Bratislava.  Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok  tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného a predložených kladných  vyjadrení nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Projektant stavby: architektonický ateliér AMÁRA – Ing. arch. Amro Khalifa, Moyzesova ulica č. 22, Bojnice. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby:  1 068 000 €.     Navrhovateľ zaplatil  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  správny poplatok 116 € na účet mesta Prievidza.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský stavebný úrad v Trenčíne, podaním odvolania meste Prievidza. Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou  rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa § 247 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, v znení neskorších predpisov  po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Mária Flimelová, PhD.

vedúca odboru územného plánovania, stavebného poriadku,

výstavby a životného prostredia

poverená podpisovaním primátorkou mesta

-  11  -

Príloha pre stavebníka, vlastníka stavby ak nie je stavebníkom a stavebný úrad:   overená  projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie sa doručí:

1.   PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M. R. Štefánika 116, Nováky

2.   Mesto Prievidza zast. primátorkou

3.   SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava

4.   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

5.   Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava

6.   Miroslav Petriska, Hviezdoslavova 315/1, 97247 Oslany

7.   architektonický ateliér AMÁRA – Ing. arch. Amro Khalifa, Moyzesova ulica č. 22, Bojnice

8.   Ing. Hedviga Vozáriková, prodoma, s. r.o., Hornoulická 22, Bojnice

9.   Ing. Roman Záň, Záhradná č. 819/16, 972 47 Oslany

10. LoJaL – Ing. Ján Löčei, 972 15 Kľačno

11. HAS komplex, s.r.o., Mostová 34/287, Partizánske

12.  SSE-Distribúcia, a.s., Žilina

13. StVPS, a.s., Z 03 Prievidza

14. Slovak Telekom, a.s., Bratislava

15. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou

Toto  rozhodnutie  musí  byť  vyvesené  na  úradnej  tabuli  po  dobu  15  dní  na  mieste obvyklom.