Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

- Identifikácia obstarávateľa:

Názov :			Mesto Prievidza

IČO :			318 442

Sídlo :			Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania :

Ing. Anna Kulichová

Telefón :			046 / 5179 713

E- mail :			anna.kulichova@prievidza.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky :

Ing. Miriam Piterková

Telefón :			046 / 5179 514

E-mail :			miriam.piterkova@prievidza.sk

- Predmet zákazky a typ zmluvy

  - Názov zákazky: 	„Kalibrované digitálne teplomery a vlhkomery pre školské jedálne pri materských školách zriadených mestom Prievidza“

  - Druh zákazky: 	ZNH – zákazka na dodanie tovaru

  - Miesta dodania: 	ŠJ pri MŠ v Prievidzi v súlade s prílohou č. 2 tejto výzvy

  - Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená kúpna zmluva.

- Opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je nákup 10 kusov skalibrovaných digitálnych teplomerov s vpichovou sondou na kábliku na meranie teploty potravín a 10 kusov skalibrovaných digitálnych interiérových teplomerov s vlhkomerom na meranie teploty a vlhkosti priestorov skladovania potravín a ich rozvoz na miesta dodania v súlade s prílohou č. 2 tejto výzvy.

  - Opis technických parametrov produktov a požiadaviek na kalibráciu je obsahom prílohy č. 1, tabuľka na ocenenie predmetu obstarávania a rozdelenie predmetu obstarávania na jednotlivé miesta dodania sú obsahom prílohy č. 2 tejto výzvy.

  - Súčasťou dodávky predmetu obstarávania budú kalibračné certifikáty, všetky potrebné záručné listy a návody na používanie a údržbu v slovenskom jazyku.

  - Dodanie predmetu obstarávania: jednorazovo, do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Možnosť predloženia ponuky na:

  - Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

- Podmienky financovania predmetu obstarávania

  - Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

  - Zálohy nebudú poskytované.

  - Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesta dodania s rozdelením fakturovanej sumy na jednotlivé zariadenia. Súčasťou faktúry budú dodacie listy s potvrdením dodania a prevzatia tovaru zodpovedným pracovníkom každého zariadenia.

Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

- Podmienky účasti uchádzačov

  - Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. V termíne na predkladanie cenovej ponuky predloží uchádzač čestné prehlásenie, že takýto doklad má. Úspešný uchádzač predloží právoplatný doklad nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, po oznámení úspešnosti.

  - Popis parametrov a fotodokumentácia oceneného produktu, ktoré budú súčasťou predloženej cenovej ponuky.

  - Doklady k výrobkom, na ktoré uchádzač predkladá ponuku, preukazujúce skutočnosť, že výrobky spĺňajú predpisy a normy platné v SR.

  - Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).

- Lehota na predloženie ponúk

  - Lehota na predloženie ponúk je určená do: 10.7.2012 do 10:00 hod.

  - Ponuky v listinnej podobe: v uzatvorených obálkach a označené „ZNH – TEPLOMERY, VLHKOMERY“ – NEOTVÁRAŤ doručiť na adresu, ktorá je uvedená v bode 1 ako adresa obstarávateľa.

  - Ponuky v elektronickej podobe musia byť doručené na adresu: anna.kulichova@prievidza.sk.

- Kritériá na hodnotenie ponúk

  - Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

- Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

  - Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.

  - Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh kúpnej zmluvy po doručení dokladu podľa bodu 6.1 tejto výzvy. Podmienky v zmluve budú dohodnuté v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk a predloženou cenovou ponukou.

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Miriam Piterková

Dátum: 29.6.2012

Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

| P.č. | Názov položky | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Digitálny teplomer s vpichovou sondou na kábliku na meranie teploty potravín s kalibráciou | Technické parametre: minimálny teplotný rozsah: -40°C až +200°C pamäť MIN/MAX pre teplotu teplotný alarm dĺžka kábla sondy minimálne 1 meter dĺžka hrotu sondy minimálne 100 mm vode odolné prevedenie, vodotesný napájanie: alkalická batéria batéria v cene výrobku a súčasťou dodávky materiál hrotu: kov vhodný na potravinárske účely (nehrdzavejúca oceľ) ukazovateľ na 1 desatinné miesto splnenie požiadaviek HACCP Požiadavky na kalibráciu: kalibračný certifikát – pre celý rozsah |
| 2. | Digitálny interiérový teplomer a vlhkomer na meranie teploty a vlhkosti priestorov skladovania potravín s kalibráciou | Technické parametre: súčasné zobrazenie nameraných hodnôt teploty a vlhkosti pamäť MIN/MAX pre teplotu a vlhkosť minimálny rozsah merania teploty: -20°C až +50°C minimálny rozsah merania vlhkosti: 20% až 99% napájanie: alkalická batéria batéria v cene výrobku a súčasťou dodávky ukazovateľ merania teploty na 1 desatinné miesto splnenie požiadaviek HACCP Požiadavky na kalibráciu: kalibračný certifikát kalibrácia teploty a vlhkosti pre suchý sklad |

Príloha č. 2

Tabuľka na ocenenie predmetu obstarávania:

| P.č. | Názov tovaru | m.j. | Počet m.j. | Cena za m.j. bez DPH | Cena celkom (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bez DPH | s DPH |
| 1. | Digitálny vpichový teplomer s kalibráciou (podľa popisu v prílohe č. 1) | ks | 10 |  |  |  |
| 2. | Digitálny teplomer a vlhkomer s kalibráciou (podľa popisu v prílohe č. 1) | ks | 10 |  |  |  |
| SPOLU |  |  |

Rozdelenie predmetu obstarávania na jednotlivé miesta dodania

| P.č. | Adresa miesta dodania | Digitálny vpichový teplomer s kalibráciou | Digitálny teplomer a vlhkomer s kalibráciou |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŠJ pri MŠ Ul. P. Benického 154/1, 971 01 Prievidza | 1 | 1 |
| 2. | ŠJ pri MŠ Ul. D. Krmana 334/6, 971 01 Prievidza | 1 | 1 |
| 3. | ŠJ pri MŠ Ul. A. Mišúta 731/4, 971 01 Prievidza | 1 | 1 |
| 4. | ŠJ pri MŠ Ul. Športová 134/36, 971 01 Prievidza | 1 | 1 |
| 5. | ŠJ pri MŠ Ul. M. Mišíka 398/17, 971 01 Prievidza | 1 | 1 |
| 6. | ŠJ pri MŠ Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza | 1 | 1 |
| 7. | ŠJ pri MŠ Ul. M. Gorkého 223/22, 971 01 Prievidza | 1 | 1 |
| 8. | ŠJ pri MŠ Ul. V. Clementisa 251/10, 971 01 Prievidza | 1 | 1 |
| 9. | ŠJ pri MŠ Ul. J. Matušku 759/1, 971 01 Prievidza | 1 | 1 |
| 10. | ŠJ pri MŠ Ul. Š. Závodníka 488/18, 971 01 Prievidza | 1 | 1 |
| SPOLU | 10 | 10 |

# Text boxes

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta